АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ

ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»

(АО «СКППК»)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по запросу котировок в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха

№ 14/ЗКТЭ/СМП-СКППК/20

Ростов-на-Дону

2020 г.

Содержание:

Приложение № 1. к извещению о проведении запроса котировок

Часть 1: Условия проведения запроса котировок

Приложение № 1.1 Техническое задание;

Приложение № 1.2 Проект договора

Приложение № 1.3 Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника;

Форма технического предложения участника;

Форма ценового предложения участника;

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства;

Часть 2: Сроки проведения запроса котировок, контактные данные

Приложение № 2. к извещению о проведении запроса котировок

Часть 3: Порядок проведения запроса котировок

Приложение № 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки;

Приложение № 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

# Часть 1. Условия проведения запроса котировок

| № п/п | Параметры конкурентной закупки | Условия конкурентной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения запроса котировок | Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 14/ЗКТЭ/СМП-СКППК/20 |
| 1.2 | Предмет запроса котировок | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха Сведения о наименовании закупаемых услуг, их объеме, ценах за единицу услуги, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках услуги, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого оказываемой услуги потребностям заказчика, место, условия и сроки оказания услуг, форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 конкурсной документации. (далее также извещение). |
| 1.3 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.4 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.5 | Обеспечение исполнения договора | Размер обеспечения исполнения договора, а именно составляет 5 % (пять процентов), что составляет: 15 400,00 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп. без 20% НДС. Для обеспечения в виде внесения денежных средств банковские реквизиты: Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»: Юр. адрес/Почтовый адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, д. 3 ОКПО 80380519 ОГРН 1076162005864 ИНН/КПП 6162051289/616201001 ОКВЭД 49.31.11 ОКАТО 60401364000 Р/счет № 40702810652000001499 К/с 30101810600000000602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону БИК 046015602 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по итогам запроса котировок в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха №14/ЗКТЭ/СМП-СКППК/20, ОКПО ______________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается. Способы обеспечения исполнения договора, требования к порядку предоставления обеспечения указаны в пункте 3.16 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. В случае если участник предоставляет обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии, такая гарантия (проект гарантии) направляется по адресу: dekhanovaos@mail.skppk.ru, 8(863) 238-30-63 доб. 1208, Деханова Олеся Сергеевна, специалист по закупкам. |
| 1.6 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Приоритет не установлен. |
| 1.7 | Квалификационные требования к участникам запроса котировок | Не предусмотрены. |
| 1.8 | Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение количества предусмотренных договором услуг при изменении потребности в услугах на оказание которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора. |
| 1.9 | Выбор победителя | по итогам запроса котировок определяется один победитель. |
| 1.10 | Количество договоров и их виды | По итогам запроса котировок заключается один договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха |
| 1.11 | Особые условия заключения и исполнения договора | не предусмотрено |
| 1.12 | Приложения | Техническое задание Проект договора Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника: Форма заявки участника; Форма технического предложения участника; Форма ценового предложения участника; Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. |

Приложение № 1.1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых услуг и товаров их количество, цены за единицу услуги, товара и начальная (максимальная) цена договора |
| --- |
| Наименование услуг и товаров | Всего без учета НДС, руб. | Всего с учетом НДС, руб. |
| В данной закупке под условной единицей подразумевается оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха в ниже приведенной комплектации: | 308 000,00 | 369 600,00 |
| 1. оказание услуг по техническому обслуживанию сплит-систем: | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена за единицу с учетом НДС, руб. |
| 1.1.Техобслуживание сплит-системы до 7,0 кВт | шт. | 1 | 1 430,00 | 1 716,00 |
| 1.2.Техобслуживание сплит-системы от 7,0 до 10,0 кВт | шт. | 1 | 2 100,00 | 2 520,00 |
| 1.3.Техобслуживание сплит-системы кассетного, потолочного, колонного типа от 10 до 17,6 кВт, | шт. | 1 | 2 700,00 | 3 240,00 |
| 1.4.Заправка хладагентом | кг | 1 | 2 200,00 | 2 640,00 |
| 1.5. Услуги автовышки | час | 1 | 2 200,00 | 2 640,00 |
| 1.6. Услуги альпиниста | час | 1 | 5 500,00 | 6 600,00 |
| 1.7. Снятие и установка дренажного насоса для проведения ремонта или ТО | шт. | 1 | 700,00 | 840,00 |
| 1.8. Выезд бригады за пределы г. Ростов-на Дону (туда/обратно) | км | 1 | 15,00 | 18,00 |
| оказание услуг по ремонту сплит-систем: | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена за единицу с учетом НДС, руб. |
| 2.1.Диагностика сплит-системы мощностью до 7,0 кВт | шт. | 1 | 600,00 | 720,00 |
| Диагностика | шт. | 1 | 700,00 | 840,00 |
| Мелкий ремонт | шт. | 1 | 800,00 | 960,00 |
| 2.4. Сложный ремонт | шт. | 1 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| 2.5. Замена крана | шт. | 1 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 2.6. Замена двух кранов | шт. | 1 | 4 000,00 | 4 800,00 |
| 2.7. Замена конденсатора 25-45мф | шт. | 1 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| 2.8. Замена конденсатора 1,5-6мф | шт. | 1 | 1 800,00 | 2 160,00 |
| 2.9. Замена платы (без ЗЧ) | шт. | 1 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 2.10. Замена датчика Т на внутреннем блоке | шт. | 1 | 1 500,00 | 1 800,00 |
| 2.11. Замена мотора вентилятора (без ЗЧ) | шт. | 1 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 2.12. Устранение утечки | шт. | 1 | 3 500,00 | 4 200,00 |
| 2.13. Замена 4х ходового (без ЗЧ) | шт. | 1 | 4 000,00 | 4 800,00 |
| 2.14. Замена соединительной гайки | шт. | 1 | 800,00 | 960,00 |
| 2.15. Замена компрессора (без ЗЧ) | шт. |  | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 2.16. Пайка металлопластикового дренажа (за 1 стык) | шт. | 1 | 150,00 | 180,00 |
| 2.17. Пайка медных труб (за 1 стык) | шт. | 1 | 700,00 | 840,00 |
| оказание услуг по установке сплит-систем: | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена за единицу с учетом НДС, руб. |
| 3.1.Установка сплит-системы до 3,5 кВт | шт. | 1 | 2 650,00 | 3180,00 |
| 3.2.Установка сплит-системы от 3,5 кВт до 5,3 кВт | шт. | 1 | 3 200,00 | 3840,00 |
| 3.3.Установка сплит-системы от 5,3 кВт до 7,3 кВт | шт. | 1 | 3 750,00 | 4500,00 |
| 3.4.Установка сплит-системы от 7,3 кВт до 11,0 кВт | шт. | 1 | 5 500,00 | 6 600,00 |
| 3.5.Межблочное соединение сплит-системы в сборе(труба медная в теплоизоляции, кабель 5*1,5, дренажный шланг) сплит-системы до 3,5 кВт | п/м | 1 | 750,00 | 900,00 |
| 3.6.Межблочное соединение сплит-системы в сборе (труба медная в теплоизоляции, кабель 5*1,5, дренажный шланг) сплит-системы от 3,5 кВт до 10,0 кВт | п/м | 1 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 3.7.Штроб в кирпиче 50*80 мм, за 1 м | м | 1 | 430,00 | 516,00 |
| 3.8.Штроб в бетоне 50*80, за 1 м | м | 1 | 740,00 | 888,00 |
| 3.9.Разборка-сборка подвесного потолка | м | 1 | 220,00 | 264,00 |
| 3.10.Установка кабель-канала | м | 1 | 320,00 | 384,00 |
| 3.11.Установка дренажного насоса | шт. | 1 | 530,00 | 636,00 |
| 3.12.Установка устройства ротации на 2 кондиционера | К-т | 1 | 4 000,00 | 4 800,00 |
| 3.13.Установка защитного козырька | шт. | 1 | 850,00 | 1020,00 |
| 3.14.Установка одного из блоков сплит-системы до 3,5 кВт | шт. | 1 | 780,00 | 936,00 |
| 3.15.Установка одного из блоков сплит-системы от 3,5 кВт до 5,3 кВт | шт. | 1 | 900,00 | 1 080,00 |
| 3.16.Установка одного из блоков сплит-системы от 5,3 кВт до 7,3 кВт | шт. |  | 1 350,00 | 1 620,00 |
| оказание услуг по демонтажу сплит-систем: | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена за единицу с учетом НДС, руб. |
| 4.1.Снятие одного из блоков сплит-системы до 3,5 кВт | шт. | 1 | 650,00 | 780,00 |
| 4.2.Снятие одного из блоков сплит-системы от 3,5 кВт до 5,0 кВт | шт. | 1 | 800,00 | 960,00 |
| 4.3.Снятие одного из блоков сплит-системы от 5,3 кВт до 7,3 кВт | шт. | 1 | 1 200,00 | 1 440,00 |
| Поставка сплит-систем | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена за единицу с учетом НДС, руб. |
| 5.1. Сплит-система «9» | шт. | 1 | 16 500,00 | 19 800,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора, руб. составляет: | - 308 000,00 (триста восемь тысяч) рублей 00 копеек без 20% НДС. - 369 600,00 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек с 20% НДС. |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей), стоимость расходных материалов, в том числе комплектующих и запасных частей, используемых Исполнителем при выполнении ремонтных работ и пуско-наладочных работ. В общую стоимость Товара входит стоимость Товара, соответствующего по наименованию, качественным и количественным характеристикам условиям Заказчика, расходы на упаковку Товара, стоимость предварительного хранения Товара на складе Исполнителя; расходы на поставку готового изделия по объектам Заказчика. Фактическая стоимость оказанных услуг и товара определяется исходя из сумм согласно утвержденного Заказчиком перечня рабочих мест и акта выполненных работ. Фактический объем оказанных услуг и приобретаемого товара определяется исходя из потребностей Заказчика. В случае изменения или отсутствия лимитов финансирования Заказчик вправе изменить объемы оказываемых услуг, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке. Итоговая сумма договора после проведения запроса котировок не влечёт обязанность Заказчика по оказанию услуг на всю сумму. При выполнении работ в меньшем объёме и/или на меньшую стоимость контрагент не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости единицы рабочего места по договору и/или изменения любых иных условий договора. |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | Применяемая ставка НДС – 20% |
| 2. Требования к товарам |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |
|  | При оказании услуг должны быть соблюдены требования, установленные нормативными документами и инструкциями по эксплуатации, с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности. Качество материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на применяемые материалы, в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия. 1. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 3. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 4. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения. 5. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 6. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. № 204 (в действующей редакции). 8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6. 9. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011, принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823 (в действующей редакции) |
|  | Технические и функциональные характеристики товара |
|  | 1.При техническом обслуживании производится: | Проверка работы кондиционера в режимах: "холод" / "тепло"; • Замер номинального тока; • Проверка отсутствия слоя инея на испарителе; • Проверка состояния воздушного фильтра; • Тестирование системы с помощью пульта управления (Заказчика); • Проверка зажимов всех контактных соединений; • Контроль температуры сухого воздуха на входе в испаритель; • Контроль температуры сухого воздуха на выходе из испарителя; • Проверка среднего давления всасывания/ нагнетания; • Чистка воздушных фильтров внутреннего блока; • Дозаправка сплит - системы и кондиционера хладагентом; |
|  | 2.Обслуживание наружных блоков: | визуальная проверка наружного блока на отсутствие внешних повреждений; осмотр коммуникационных линий на предмет их повреждения; промывка теплообменника наружного блока аппаратом высокого давления с использованием специального химического очистителя для наружных блоков; при наличии у сплит-системы более одного ряда теплообменных ламелей очистка блока производится в следующем порядке: демонтаж крышки наружного блока, промывка ламелей аппаратом высокого давления, ручным способом раздвигаются теплообменные ламели, промывка между рядами, по требованию Заказчика данная процедура осуществляется специальным моющим пылесосом, продувка сжатым воздухом электродвигателя вентилятора, сборка наружного блока; проверка состояния лопастей вентилятора при работе в различных режимах; визуальная проверка на предмет наличия масляных пятен; проверка компрессоров на отсутствие посторонних шумов при запуске и на различных режимах; проверка проходимости воздухозаборных и выходных воздушных потоков наружного блока; проверка крепления наружного блока к несущим кронштейнам, а также наличие крепежа по корпусу наружного блока, при необходимости подтяжка соединений; проверка наличия гаек, затяжки гаек на портах и ревизионном клапане наружного блока при необходимости их подтяжка, осмотр на предмет трещин и в случае таковых составление дефектных актов; протяжка электрических силовых соединений, клемм и визуальный осмотр электрической части; проверка работы системы в различных режимах; проведение ревизии крутящихся и трущихся механизмов климатической системы, при необходимости нанесение смазочных материалов; при необходимости дозаправка наружных блоков фреоном до 0,3 кг. При этом, каждая дозаправка производится в присутствии представителя Заказчика. |
|  | 3.Обслуживание внутренних блоков: | внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов; полная разборка внутреннего блока на предмет очистки и проверки состояния; протирка с использованием специального моющего дезинфицирующего раствора с последующей просушкой лицевой панели внутреннего блока; чистка моющего и дозирующего фильтра с использованием антисептических средств; - промывка фотокаталического фильтра, перед установкой просушить его; - чистка дренажной системы с обязательной проверкой ее функционирования, а именно пролив, подтверждающий ее работоспособность и обработка специальным дезинфицирующим средством на основе гипохлорита натрия; - проверка работы жалюзи с механическим приводом; -проверка исправностей электродвигателя и лопастей поперечного вентилятора; - тестирование сплит-системы в различных режимах работы; - проверка исправности системы индикации режимов; - контроль отсутствия обледенения испарителя; - контроль равномерности дренажного потока из дренажного шланга; - замер температур кипения на испарителе и температуры газового потока, определение дельты температур кипения; - замер температуры на входе и выходе внутреннего блока; - протяжка электрических соединений, клемм и визуальный осмотр электрической части; - по указанию Заказчика произвести все необходимые мероприятия по удалению неприятного и затхлого/прелого запаха; - по требованию Заказчика осуществить обеззараживание сплит - системы активной пеной; - произвести обработку парогенератором и очистку радиатора и вентилятора; - проверка дренажного поддона и дренажного канала на предмет их работоспособности; - проверка слива конденсата, промывка бака и тока сбора, проверка дренажной помпы; - проверка срабатывания термостата внутреннего блока. |
|  | 4. Проведение монтажных и пусконаладочных работ включают в себя: | -установка внутренних и внешних блоков кондиционеров, -установку соединительных коммуникаций между блоками, -сверление отверстий в стенах, -удлинение кабеля от сплит-системы до ближайшего источника питания, -использование спецоборудования и спецтранспорта для установки внешних блоков, -материалы и комплектующие для установки, -пуско-наладочные работы. |
|  | 5. Работы по установке внешнего блока должны включать в себя: | - сверление отверстий во внешней стене; - установка креплений для внешнего блока; - сверление отверстий под установку кронштейнов внешнего блока; - установка кронштейнов и внешнего блока на них; - прокладка межблочной кабельной трассы (в коробе с изоляцией); - закладка межблочного электрокабеля; - устройство межблочной трассы из медных трубок; - развальцовка медных труб; - устройство теплоизоляции медных труб; - удаление воздуха из системы, проверка системы на герметичность; - проверка работы системы на заданных режимах; - монтаж защитного корпуса; - проверка состояния вентилятора наружного блока (сила тока, расход воздуха, посторонний шум, вибрация); - проверка и герметизация трубопроводов внешнего блока; - регулировка креплений внешнего оборудования; - проверка работы системы на заданных режимах; - проверка холодильного контура на отсутствие утечки фреона; - проверка системы на предмет утечки фреона; - устройство дренажной системы; - дозаправка фреона. |
|  | Работы по установке внутреннего блока должны включать в себя: | - устройство креплений для внутреннего блока, сверление отверстий; - крепление внутреннего блока; - штробление стен под кабельные трассы; - устройство кабельной трассы к источнику питания; - устройство межблочной трассы из медных трубок; - устройство слива конденсата внутренних блоков, установить на фасад (трассы слива конденсата выполнить дренажной трубкой); - удаление воздуха из системы, проверка системы на герметичность; - проверка работы системы на заданных режимах; - проверка холодильного контура на отсутствие утечки фреона; - проверка и протяжка электрических соединений; - проверка технических характеристик вентилятора внутреннего блока (сила тока, расход воздуха, постороннего шум, вибрация); - проверка логики работы электронной схемы сплит-системы; - проверка работы промежуточных реле, реле двигателя, аварийных контактов |
|  | При поставке товара: | Поставка необходимого оборудования и материалов для монтажных и пуско-наладочных работ, а также их доставка к местам производства работ, осуществляется Участником. Исполнитель обеспечивает сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций, кровли здания, отделки помещений и имущества Заказчика в зоне производства работ по монтажу. Все проделанные в процессе работ отверстия в стенах здания заделываются эквивалентными облицовочными материалами в цвет стен здания. Вывоз отходов, образующихся в результате монтажных работ, обеспечивается Исполнителем. |
|  | Характеристика товара (сплит-система «9») | Технические характеристики: - производительность в режиме охлаждения не менее- 2,6 кВт; в режиме нагрева не менее – 2,6 кВт; - потребляемая мощность в режиме охлаждения не более – 0,821 кВт; в режиме нагрева не более - 0,80 кВт. - EER – не менее 3,2; - СОР – не менее 3,4. - сила тока: в режиме охлаждения – 3,57 А; в режиме нагрева – 3,17 А. - параметры электропитания не более – 220-240\50\1; - расход воздуха не более – 453 м3\час; - уровень шума наружного блока не более– 56 дБ; внутреннего блока не более – 40,5 дБ; - фреонопровод жидкость не более – 6,35 мм. газ не более – 9,52 мм. -габаритные размеры внутреннего блока не более– 722-290-187 мм. наружного блока не более – 700-550-275 мм. - масса: внутреннего блока не более – 8,3 кг. наружного блока не более – 26,2 кг. Основные функции: - 4 режима работы (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция); - стабильная работа в диапазоне от +47 до-5С - автосвинг; - автопереключение режимов; - ночной режим; - авторестарт; - авторегулировка воздушного потока, Энергоэффективность класса «А». |
|  | Требования к безопасности товара |
|  | Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, охраны труда, техники безопасности и промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ по пожарной безопасности, охране труда, технике безопасности и промышленной безопасности. Запасные части и расходные материалы, используемые исполнителем, должны быть сертифицированы. Товар должен быть сертифицирован, соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», пожарной и экологической безопасности. |
|  | Требования к качеству услуги |
|  | Все оказываемые Услуги должны выполняться квалифицированным персоналом, инструментом и оснащением. Гарантийный срок эксплуатации сплит-систем и входящих в них, комплектующих, материалов, оборудования и услуг должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания заказчиком акта сдачи-приёмки. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации сплит-систем, исполнитель должен их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения исполнитель должен направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения от заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента обнаружения и до устранения дефектов. Все выявленные дефекты, допущенные при оказании услуг и не обнаруженные при сдаче оказанных услуг Исполнитель устраняет за счёт собственных средств, включая транспортные расходы до места оказания услуг. Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в установленные сроки для обеспечения работоспособности и эффективной эксплуатации сплит-систем, которая не должна ухудшиться после технического обслуживания. Исполнитель при оказании услуг по техническому обслуживанию сплит-систем Заказчика обязан использовать новые оригинальные запасные части и расходные материалы. Срок гарантии на использованные запасные части и расходные материалы должен составлять не менее срока установленного заводом-изготовителем. Поставить товар Заказчику собственными силами и за свой счет в течение 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки Заказчика. В случае нарушения сроков поставки в установленный срок применяются штрафные санкции. При обнаружении некачественного Товара вызов представителя Исполнителя обязателен. Срок замены Товара - 1 (один) календарный день с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об обнаружении недостатков. Оказание услуг по облуживанию, ремонту, диагностике производится по заявке Заказчика, которая передается при помощи телефонной связи, при этом Исполнитель в течение 1 (одного) часа с момента телефонного уведомления Заказчика обязан прибыть на объект Заказчика, включая удаленные участки, для дальнейшего оказания услуг по обслуживанию оборудования, а также для диагностики и устранения неисправностей в работе узлов и деталей оборудования. В случае нарушения сроков явки в установленный срок к Исполнителю применяются штрафные санкции. Исполнитель обязан инструктировать по просьбе Заказчика его работников об особенностях эксплуатации оборудования.. |
|  | Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара |
|  | Каждая единица товара должна поставляться в заводской упаковке. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке до Заказчика и при дальнейшем хранении. Упаковка товара, упаковка товарной единицы должна быть без повреждений и следов вскрытия. Отгрузка товара производится в количестве и по адресам указанным в разделе «Место, условия и порядок поставки товаров». |
| 3. Требования к результатам |
| Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и порядок оказания и поставки товаров |
| Место оказания услуг, поставки товара | Ростовская область Краснодарский край Ставропольский край Республика Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Северная Осетия-Алания. |
| Условия оказания услуг, поставки товара | Оказание услуг производится согласно заявке Заказчика в течение 1 (одного) часа с момента телефонного уведомления, после чего Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика, включая удаленные участки, для дальнейшего оказания услуг по обслуживания оборудования, а также для диагностики и устранения неисправностей в работе узлов и деталей оборудования. В случае не явки представителя Исполнителя применяются штрафные санкции. 1. По завершении оказания услуг исполнитель представляет заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней полный пакет документов, включая акт приемки-сдачи исполненных обязательств в двух экземплярах. 2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от исполнителя акта сдачи-приемки, направляет исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков. 3. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт «приёма-сдачи исполненных обязательств» в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ составляется Акт разногласий с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. Доставка и разгрузка осуществляется силами и за счет Исполнителя до объектов Заказчика, включая подъем на этаж Заказчика. В случае нарушения сроков поставки в установленный срок применяются штрафные санкции. В случае нарушения срока поставки Товара, превышения установленного срока явки представителя Исполнителя по заданному объекту с момента подачи заявки Заказчика, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения на срок не более трёх суток, и 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения на срок более трёх суток. В случае поставки Товара, не соответствующего указанным характеристикам, Исполнитель оплачивает заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт поставки такого Товара. При этом, Исполнитель обязуется заменить возвращенный Заказчиком некачественный товар, на товар, соответствующий требованиям по качеству в срок, не превышающий 1 (одного) календарного дня с момента подписания Акта. |
| Сроки оказания услуг, поставки товара | В период с момента подписания договора до 31.12.2020г. Оказание услуг производится согласно заявке Заказчика в течение 1 (одного) часа с момента телефонного уведомления, после чего Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика, включая удаленные участки, для дальнейшего оказания услуг по обслуживания оборудования, а также для диагностики и устранения неисправностей в работе узлов и деталей оборудования. В случае не явки представителя Исполнителя применяются штрафные санкции. Поставка товара Заказчику осуществляется собственными силами Поставщика и за свой счет в течение 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки Заказчика. В случае нарушения сроков поставки в установленный срок применяются штрафные санкции. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата за фактически поставленный товар осуществляется Заказчиком на основании накладных от Поставщика, в безналичной форме, в валюте Российской Федерации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов, при условии приемки Изделия Заказчиком и подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) уполномоченными представителями Сторон. Исполнителем предоставляются следующие документы: а) счет в 1 (одном) экземпляре; б) товарная накладная на поставленный товар, акт выполненных работ подписанный представителем Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах; в) товарно-транспортная накладная, подписанная представителем Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах; г) счет-фактура (если Исполнитель является плательщиком НДС). Документы предоставляются с сопроводительным письмом вместе с товаром. Указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г» настоящего пункта документы должны в обязательном порядке содержать указание на настоящий Договор, его номер и дату его заключения. Оплата оказанных Услуг производится посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного обеими Сторонами акта приемки оказанных Услуг и счета на оплату, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления документов (акт об оказанных услугах, счет на оплату, счет фактуру (если является плательщиком НДС)). |
| 6. Иные требования |
| Не предусмотрены |
| 7. Расчет стоимости товаров за единицу |
| Цена за единицу каждого наименования товара, услуг указывается участником в ценовом предложении, оформленном в соответствии с формой приложения № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок. |

|  | Приложение № 1.2 к извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

Договор № ____________

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке),  демонтажу систем кондиционирования воздуха

г. Ростов-на-Дону 	                        «____» ___________2020г.

Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (далее – АО «СКППК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Ермакова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, действующий на основании _________________________________, являющийся победителем (единственным участником) запроса котировок №_____ от ___________ согласно протоколу №______ от ____________, являющийся субъектом МСП (свидетельство № ________ от ______), именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха из собственных материалов и запасных частей, согласно заявкам, поступающим от Заказчика в период действия настоящего договора, в соответствии с  согласованным сторонами перечнем работ на техническое обслуживание, изложенном в Приложении №1 к настоящему Договору, а также передавать в собственность Заказчику согласованными партиями продукцию, далее по тексту «Товар» в соответствии с принимаемыми заявками и в установленные настоящим Договором сроки.

1.2. Техническое обслуживание включает в себя проведение осмотров и профилактических работ оборудования по ценам, согласно Приложению № 1.

1.3. В перечень оказываемых услуг включен ремонт оборудования согласно прейскуранта цен  (Приложение № 1). Необходимость проведения ремонта оборудования и объем работ определяется в каждом конкретном случае после выявления неисправностей в работе оборудования и согласовывается с Заказчиком.

1.4. Поставка товара осуществляется согласно характеристик Заказчика и по ценам указанным в  Приложении № 1.

1.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.6. Место оказания услуг и поставки товара – Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания.

- Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки.

Результаты Услуг должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям других соответствующих нормативных документов, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Услуг.

2.1.2. Поставить товар Заказчику собственными силами и за свой счет в течение 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки Заказчика. В случае нарушения сроков поставки в установленный срок применяются штрафные санкции.

2.1.3. Предоставить Заказчику акт об оказанных услугах, счет на оплату, счет фактуру (если является плательщиком НДС), в течение 3 рабочих дней с момента фактического окончания оказания услуг. В случае поставки товара Исполнитель предоставляет пакет документов согласно п. 3.3. настоящего договора.

Документы предоставляются с сопроводительным письмом.

2.1.4. В течение 1 (одного) часа с момента телефонного уведомления оказывать услуги по обслуживанию оборудования, а также направлять специалиста для диагностики и устранения неисправностей в работе узлов и деталей оборудования. В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок применяются штрафные санкции согласно п. 6.3. настоящего договора.

2.1.5. Инструктировать по просьбе Заказчика его работников об особенностях эксплуатации оборудования.

2.1.6. Обеспечить при оказании услуг выполнение специалистами противопожарных мероприятий, охраны труда, техники безопасности и промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ по пожарной безопасности, охране труда, технике безопасности и промышленной безопасности.

2.1.7. Вывоз отходов, образующихся в результате монтажных работ, обеспечивается Исполнителем.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить результаты Услуг в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. В случае несоответствия качества и количества Товара, Заказчик обязан вызвать представителя Исполнителя в пятидневный срок с даты получения товарной накладной.

В случае неприбытия представителя Исполнителя прием товара производится в присутствии представителя общественности и Заказчика.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4. Не допускается уступка Исполнителем прав требований по Договору другому лицу без согласия Заказчика.

В случае несоблюдения Исполнителем условий о согласовании уступки прав требования (факторинга) с АО «СКППК», предусмотрены штрафные санкции в размере не ниже величины убытков или упущенных выгод АО «СКППК», понесенных в результате данной уступки.

2.5. У Исполнителя не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.6. Исполнитель несет личную ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.

2.7. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

- Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость услуг и товара по договору составляет _________(__________________________) рублей ___ копеек, с НДС/НДС не облагается.

3.2. Оплата оказанных Услуг производится посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного обеими Сторонами акта приемки оказанных Услуг и счета на оплату, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления документов, согласно п.п. 2.1.3. настоящего Договора.

3.3. Оплата за фактически поставленный товар осуществляется Заказчиком на основании накладных от Поставщика, в безналичной форме, в валюте Российской Федерации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов, при условии приемки Изделия Заказчиком и подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) уполномоченными представителями Сторон. Исполнителем предоставляются следующие документы:

а) счет в 1 (одном) экземпляре;

б) товарная накладная на поставленный товар, подписанный представителем Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах;

в) товарная-транспортная накладная на поставленный товар, подписанная представителем Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах;

г) счет-фактура (если Исполнитель является плательщиком НДС);

Указанные в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта документы должны в обязательном порядке содержать указание на настоящий Договор, его номер и дату его заключения. Документы предоставляются Исполнителем в день поставки товара.

3.4. В целях унификации подходов к определению срока расчета датой возникновения обязательств по оплате является дата представления Исполнителем полного комплекта документов, указанная в реестре приема-передачи документов или на оттиске штампа АО «СКППК» на первичном учетном документе.

3.5. В случае нарушения, Исполнителем сроков представления комплекта документов, указанных в Договоре, Исполнитель уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости оказанной услуги, поставленного товара, подтвержденных документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования об оплате штрафа в письменном виде.

3.6. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в нормативные документы ОАО "РЖД" и локальные нормативные акты АО «СКППК».

4. Порядок сдачи и приемки Услуг, Товара

4.1. По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней полный пакет документов, включая подписанный акт приемки-сдачи исполненных обязательств в двух экземплярах.

4.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней, с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки, направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг с перечнем недостатков.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт «приёма-сдачи исполненных обязательств» в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ составляется Акт разногласий с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Исполнитель осуществляет поставки только после получения заявки от Заказчика любыми средствами связи.

Доставка и разгрузка осуществляется силами и за счет Исполнителя до объектов Заказчика, включая подъем на этаж Заказчика.

4.5. Поставка товара осуществляется Исполнителем путем передачи товара на объект Заказчика по указанному адресу в заявке.

4.6. При приёмке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.

При обнаружении скрытых заводских дефектов, либо иных недостатков товара (нарушение комплектности), Заказчик обязан письменно сообщить об этом Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней. Наличие недостатков и сроки их устранения или замены фиксируются в Акте, подписанном обеими сторонами.

4.7. В случае поставки Товара, не соответствующего указанным характеристикам, Исполнитель обязуется заменить возвращенный Заказчиком некачественный товар, на товар, соответствующий требованиям по качеству в срок, не превышающий 1 (одного) календарного дня с момента подписания Акта.

5. Конфиденциальность

5.1. Исполнитель не вправе сообщать третьим лицам информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, без согласия Заказчика, в том числе после прекращения настоящего Договора.

5.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.3. Исполнитель обеспечивает полную конфиденциальность по обязательствам настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение своих обязательств по настоящему Договору в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы невыполненного обязательства.

6.3. В случае нарушения срока поставки Товара, превышения установленного срока явки представителя Исполнителя по заданному объекту с момента подачи заявки Заказчика, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения на срок не более трёх суток, и 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения на срок более трёх суток.

6.4. В случае поставки Товара, не соответствующего указанным характеристикам, Исполнитель оплачивает заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт поставки такого Товара.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ростовской области.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления АО «СКППК» о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: 8 (863) 203-60-21, электронная почта info@mail.skppk.ru.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела:_____________________________, электронная почта___________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

9.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

10. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с __________________  и действует по 31 декабря  2020 г.

11. Гарантии

11.1. Гарантийный срок эксплуатации сплит-систем и входящих в них, комплектующих, материалов, оборудования и услуг должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания заказчиком акта сдачи-приёмки.

Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации сплит-систем, Исполнитель устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения исполнитель должен направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения от заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента обнаружения и до устранения дефектов.

11.2. Все выявленные дефекты, допущенные при оказании услуг и не обнаруженные при сдаче оказанных услуг Исполнитель устраняет за счёт собственных средств, включая транспортные расходы до места оказания услуг.

11.3. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

# 12. Прочие условия

12.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

12.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.3. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.6. К настоящему Договору прилагаются:

12.6.3. Техническое задание (приложение №1).

13. Подписи сторон

| Заказчик: АО «СКППК» Юр. адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, д. 3 ОКПО 80380519 ОГРН 1076162005864 ИНН/КПП 6162051289/616201001 ОКВЭД 49.31.11 ОКАТО 60401364000 Р/счет № 40702810652000001499 К/с 30101810600000000602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015602 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ___________________ Е.А. Ермаков | _______________ |
| м.п. |  |

|  | Приложение №1 к Договору № _____________ от «_____»_______ 2020г. |
| --- | --- |

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых услуг и товаров их количество, цены за единицу услуги, товара и начальная (максимальная) цена договора |
| --- |
| Наименование услуг и товаров | Всего без учета НДС, руб. | Всего с учетом НДС, руб. |
| В данной закупке под условной единицей подразумевается оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха в ниже приведенной комплектации: | 308 000,00 | 369 600,00 |
| 1. оказание услуг по техническому обслуживанию сплит-систем: | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. Указать цену предложенную участником | Цена за единицу с учетом НДС, руб. Указать цену предложенную участником |
| 1.1.Техобслуживание сплит-системы до 7,0 кВт, шт. | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.Техобслуживание сплит-системы от 7,0 до 10,0 кВт, шт. | шт. | 1 |  |  |
| 1.3.Техобслуживание сплит-системы кассетного, потолочного, колонного типа от 10 до 17,6 кВт, шт. | шт. | 1 |  |  |
| 1.4.Заправка хладагентом , кг | кг | 1 |  |  |
| 1.5. Услуги автовышки, час | час | 1 |  |  |
| 1.6. Услуги альпиниста, час | час | 1 |  |  |
| 1.7. Снятие и установка дренажного насоса для проведения ремонта или ТО, шт. | шт. | 1 |  |  |
| 1.8. Выезд бригады за пределы г. Ростов-на Дону (туда/обратно), руб. за км | км | 1 |  |  |
| оказание услуг по ремонту сплит-систем: | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. Указать цену предложенную участником | Цена за единицу с учетом НДС, руб. Указать цену предложенную участником |
| 2.1.Диагностика сплит-системы мощностью до 7,0 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| Диагностика, шт | шт. | 1 |  |  |
| Мелкий ремонт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.4. Сложный ремонт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.5. Замена крана, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.6. Замена двух кранов, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.7. Замена конденсатора 25-45мф, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.8. Замена конденсатора 1,5-6мф, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.9. Замена платы (без ЗЧ) , шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.10. Замена датчика Т на внутреннем блоке, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.11. Замена мотора вентилятора (без ЗЧ) | шт. | 1 |  |  |
| 2.12. Устранение утечки, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.13. Замена 4х ходового (без ЗЧ) , шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.14. Замена соединительной гайки, шт | шт. | 1 |  |  |
| 2.15. Замена компрессора (без ЗЧ) , шт | шт. |  |  |  |
| 2.16. Пайка металлопластикового дренажа (за 1 стык) | шт. | 1 |  |  |
| 2.17. Пайка медных труб (за 1 стык) | шт. | 1 |  |  |
| оказание услуг по установке сплит-систем: | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. Указать цену предложенную участником | Цена за единицу с учетом НДС, руб. Указать цену предложенную участником |
| 3.1.Установка сплит-системы до 3,5 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 3.2.Установка сплит-системы от 3,5 кВт до 5,3 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 3.3.Установка сплит-системы от 5,3 кВт до 7,3 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 3.4.Установка сплит-системы от 7,3 кВт до 11,0 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 3.5.Межблочное соединение сплит-системы в сборе(труба медная в теплоизоляции, кабель 5*1,5, дренажный шланг) сплит-системы до 3,5 кВт, п/м | п/м | 1 |  |  |
| 3.6.Межблочное соединение сплит-системы в сборе (труба медная в теплоизоляции, кабель 5*1,5, дренажный шланг) сплит-системы от 3,5 кВт до 10,0 кВт, п/м | п/м | 1 |  |  |
| 3.7.Штроб в кирпиче 50*80 мм, за 1 м | М | 1 |  |  |
| 3.8.Штроб в бетоне 50*80, за 1 м | М | 1 |  |  |
| 3.9.Разборка-сборка подвесного потолка , шт | Кв.м | 1 |  |  |
| 3.10.Установка кабель-канала, шт | М | 1 |  |  |
| 3.11.Установка дренажного насоса, шт | шт. | 1 |  |  |
| 3.12.Установка устройства ротации на 2 кондиционера, шт | К-т | 1 |  |  |
| 3.13.Установка защитного козырька, шт | шт. | 1 |  |  |
| 3.14.Установка одного из блоков сплит-системы до 3,5 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 3.15.Установка одного из блоков сплит-системы от 3,5 кВт до 5,3 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 3.16.Установка одного из блоков сплит-системы от 5,3 кВт до 7,3 кВт, шт | шт. |  |  |  |
| оказание услуг по демонтажу сплит-систем: | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. Указать цену предложенную участником | Цена за единицу с учетом НДС, руб. Указать цену предложенную участником |
| 4.1.Снятие одного из блоков сплит-системы до 3,5 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 4.2.Снятие одного из блоков сплит-системы от 3,5 кВт до 5,0 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| 4.3.Снятие одного из блоков сплит-системы от 5,3 кВт до 7,3 кВт, шт | шт. | 1 |  |  |
| Поставка сплит-систем | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. Указать цену предложенную участником | Цена за единицу с учетом НДС, руб. Указать цену предложенную участником |
| Указать наименование товара с указанием марки, модели, названия, предложенное участником. 5.1. Сплит-система «9», шт | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора, руб. составляет: | - 308 000,00 (триста восемь тысяч) рублей 00 копеек без 20% НДС. - 369 600,00 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек с 20% НДС. |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей), стоимость расходных материалов, в том числе комплектующих и запасных частей, используемых Исполнителем при выполнении ремонтных работ и пуско-наладочных работ. В общую стоимость Товара входит стоимость Товара, соответствующего по наименованию, качественным и количественным характеристикам условиям Заказчика, расходы на упаковку Товара, стоимость предварительного хранения Товара на складе Исполнителя; расходы на поставку готового изделия по объектам Заказчика. Фактическая стоимость оказанных услуг и товара определяется исходя из сумм согласно утвержденного Заказчиком перечня рабочих мест и акта выполненных работ. Фактический объем оказанных услуг и приобретаемого товара определяется исходя из потребностей Заказчика. В случае изменения или отсутствия лимитов финансирования Заказчик вправе изменить объемы оказываемых услуг, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке. Итоговая сумма договора после проведения запроса котировок не влечёт обязанность Заказчика по оказанию услуг на всю сумму. При выполнении работ в меньшем объёме и/или на меньшую стоимость контрагент не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости единицы рабочего места по договору и/или изменения любых иных условий договора. |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | Применяемая ставка НДС – 20% |
| 2. Требования к товарам |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (установке), демонтажу систем кондиционирования воздуха | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |
|  | При оказании услуг должны быть соблюдены требования, установленные нормативными документами и инструкциями по эксплуатации, с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности. Качество материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на применяемые материалы, в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия. 1. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 3. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 4. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения. 5. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 6. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. № 204 (в действующей редакции). 8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6. 9. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011, принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823 (в действующей редакции). |
|  | Технические и функциональные характеристики товара |
|  | 1.При техническом обслуживании производится: | Проверка работы кондиционера в режимах: "холод" / "тепло"; • Замер номинального тока; • Проверка отсутствия слоя инея на испарителе; • Проверка состояния воздушного фильтра; • Тестирование системы с помощью пульта управления (Заказчика); • Проверка зажимов всех контактных соединений; • Контроль температуры сухого воздуха на входе в испаритель; • Контроль температуры сухого воздуха на выходе из испарителя; • Проверка среднего давления всасывания/ нагнетания; • Чистка воздушных фильтров внутреннего блока; • Дозаправка сплит - системы и кондиционера хладагентом; |
|  | 2.Обслуживание наружных блоков: | визуальная проверка наружного блока на отсутствие внешних повреждений; осмотр коммуникационных линий на предмет их повреждения; промывка теплообменника наружного блока аппаратом высокого давления с использованием специального химического очистителя для наружных блоков; при наличии у сплит-системы более одного ряда теплообменных ламелей очистка блока производится в следующем порядке: демонтаж крышки наружного блока, промывка ламелей аппаратом высокого давления, ручным способом раздвигаются теплообменные ламели, промывка между рядами, по требованию Заказчика данная процедура осуществляется специальным моющим пылесосом, продувка сжатым воздухом электродвигателя вентилятора, сборка наружного блока; проверка состояния лопастей вентилятора при работе в различных режимах; визуальная проверка на предмет наличия масляных пятен; проверка компрессоров на отсутствие посторонних шумов при запуске и на различных режимах; проверка проходимости воздухозаборных и выходных воздушных потоков наружного блока; проверка крепления наружного блока к несущим кронштейнам, а также наличие крепежа по корпусу наружного блока, при необходимости подтяжка соединений; проверка наличия гаек, затяжки гаек на портах и ревизионном клапане наружного блока при необходимости их подтяжка, осмотр на предмет трещин и в случае таковых составление дефектных актов; протяжка электрических силовых соединений, клемм и визуальный осмотр электрической части; проверка работы системы в различных режимах; проведение ревизии крутящихся и трущихся механизмов климатической системы, при необходимости нанесение смазочных материалов; при необходимости дозаправка наружных блоков фреоном до 0,3 кг. При этом, каждая дозаправка производится в присутствии представителя Заказчика. |
|  | 3.Обслуживание внутренних блоков: | внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов; полная разборка внутреннего блока на предмет очистки и проверки состояния; протирка с использованием специального моющего дезинфицирующего раствора с последующей просушкой лицевой панели внутреннего блока; чистка моющего и дозирующего фильтра с использованием антисептических средств; - промывка фотокаталического фильтра, перед установкой просушить его; - чистка дренажной системы с обязательной проверкой ее функционирования, а именно пролив, подтверждающий ее работоспособность и обработка специальным дезинфицирующим средством на основе гипохлорита натрия; - проверка работы жалюзи с механическим приводом; -проверка исправностей электродвигателя и лопастей поперечного вентилятора; - тестирование сплит-системы в различных режимах работы; - проверка исправности системы индикации режимов; - контроль отсутствия обледенения испарителя; - контроль равномерности дренажного потока из дренажного шланга; - замер температур кипения на испарителе и температуры газового потока, определение дельты температур кипения; - замер температуры на входе и выходе внутреннего блока; - протяжка электрических соединений, клемм и визуальный осмотр электрической части; - по указанию Заказчика произвести все необходимые мероприятия по удалению неприятного и затхлого/прелого запаха; - по требованию Заказчика осуществить обеззараживание сплит - системы активной пеной; - произвести обработку парогенератором и очистку радиатора и вентилятора; - проверка дренажного поддона и дренажного канала на предмет их работоспособности; - проверка слива конденсата, промывка бака и тока сбора, проверка дренажной помпы; - проверка срабатывания термостата внутреннего блока. |
|  | 4. Проведение монтажных и пусконаладочных работ включают в себя: | -установка внутренних и внешних блоков кондиционеров, -установку соединительных коммуникаций между блоками, -сверление отверстий в стенах, -удлинение кабеля от сплит-системы до ближайшего источника питания, -использование спецоборудования и спецтранспорта для установки внешних блоков, -материалы и комплектующие для установки, -пуско-наладочные работы. |
|  | 5. Работы по установке внешнего блока должны включать в себя: | - сверление отверстий во внешней стене; - установка креплений для внешнего блока; - сверление отверстий под установку кронштейнов внешнего блока; - установка кронштейнов и внешнего блока на них; - прокладка межблочной кабельной трассы (в коробе с изоляцией); - закладка межблочного электрокабеля; - устройство межблочной трассы из медных трубок; - развальцовка медных труб; - устройство теплоизоляции медных труб; - удаление воздуха из системы, проверка системы на герметичность; - проверка работы системы на заданных режимах; - монтаж защитного корпуса; - проверка состояния вентилятора наружного блока (сила тока, расход воздуха, посторонний шум, вибрация); - проверка и герметизация трубопроводов внешнего блока; - регулировка креплений внешнего оборудования; - проверка работы системы на заданных режимах; - проверка холодильного контура на отсутствие утечки фреона; - проверка системы на предмет утечки фреона; - устройство дренажной системы; - дозаправка фреона. |
|  | Работы по установке внутреннего блока должны включать в себя: | - устройство креплений для внутреннего блока, сверление отверстий; - крепление внутреннего блока; - штробление стен под кабельные трассы; - устройство кабельной трассы к источнику питания; - устройство межблочной трассы из медных трубок; - устройство слива конденсата внутренних блоков, установить на фасад (трассы слива конденсата выполнить дренажной трубкой); - удаление воздуха из системы, проверка системы на герметичность; - проверка работы системы на заданных режимах; - проверка холодильного контура на отсутствие утечки фреона; - проверка и протяжка электрических соединений; - проверка технических характеристик вентилятора внутреннего блока (сила тока, расход воздуха, постороннего шум, вибрация); - проверка логики работы электронной схемы сплит-системы; - проверка работы промежуточных реле, реле двигателя, аварийных контактов |
|  | При поставке товара: | Поставка необходимого оборудования и материалов для монтажных и пуско-наладочных работ, а также их доставка к местам производства работ, осуществляется Участником. Исполнитель обеспечивает сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций, кровли здания, отделки помещений и имущества Заказчика в зоне производства работ по монтажу. Все проделанные в процессе работ отверстия в стенах здания заделываются эквивалентными облицовочными материалами в цвет стен здания. Вывоз отходов, образующихся в результате монтажных работ, обеспечивается Исполнителем. |
|  | Характеристика товара (сплит-система «9») Указать наименование товара с указанием марки, модели, названия, предложенное участником. | Указать технические и функциональные характеристики товара, предложенные участником Технические характеристики: - производительность в режиме охлаждения не менее- 2,6 кВт; в режиме нагрева не менее – 2,6 кВт; - потребляемая мощность в режиме охлаждения не более – 0,821 кВт; в режиме нагрева не более - 0,80 кВт. - EER – не менее 3,2; - СОР – не менее 3,4. - сила тока: в режиме охлаждения – 3,57 А; в режиме нагрева – 3,17 А. - параметры электропитания не более – 220-240\50\1; - расход воздуха не более – 453 м3\час; - уровень шума наружного блока не более– 56 дБ; внутреннего блока не более – 40,5 дБ; - фреонопровод жидкость не более – 6,35 мм. газ не более – 9,52 мм. -габаритные размеры внутреннего блока не более– 722-290-187 мм. наружного блока не более – 700-550-275 мм. - масса: внутреннего блока не более – 8,3 кг. наружного блока не более – 26,2 кг. Основные функции: - 4 режима работы (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция); - стабильная работа в диапазоне от +47 до-5С - автосвинг; - автопереключение режимов; - ночной режим; - авторестарт; - авторегулировка воздушного потока, Энергоэффективность класса «А». |
|  | Требования к безопасности товара |
|  | Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, охраны труда, техники безопасности и промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ по пожарной безопасности, охране труда, технике безопасности и промышленной безопасности. Запасные части и расходные материалы, используемые исполнителем, должны быть сертифицированы. Товар должен быть сертифицирован, соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», пожарной и экологической безопасности. |
|  | Требования к качеству услуги |
|  | Все оказываемые Услуги должны выполняться квалифицированным персоналом, инструментом и оснащением. Гарантийный срок эксплуатации сплит-систем и входящих в них, комплектующих, материалов, оборудования и услуг должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания заказчиком акта сдачи-приёмки. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации сплит-систем, исполнитель должен их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения исполнитель должен направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения от заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента обнаружения и до устранения дефектов. Все выявленные дефекты, допущенные при оказании услуг и не обнаруженные при сдаче оказанных услуг Исполнитель устраняет за счёт собственных средств, включая транспортные расходы до места оказания услуг. Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в установленные сроки для обеспечения работоспособности и эффективной эксплуатации сплит-систем, которая не должна ухудшиться после технического обслуживания. Исполнитель при оказании услуг по техническому обслуживанию сплит-систем Заказчика обязан использовать новые оригинальные запасные части и расходные материалы. Срок гарантии на использованные запасные части и расходные материалы должен составлять не менее срока установленного заводом-изготовителем. Поставить товар Заказчику собственными силами и за свой счет в течение 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки Заказчика. В случае нарушения сроков поставки в установленный срок применяются штрафные санкции. При обнаружении некачественного Товара вызов представителя Исполнителя обязателен. Срок замены Товара - 1 (один) календарный день с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об обнаружении недостатков. Оказание услуг по облуживанию, ремонту, диагностике производится по заявке Заказчика, которая передается при помощи телефонной связи, при этом Исполнитель в течение 1 (одного) часа с момента телефонного уведомления Заказчика обязан прибыть на объект Заказчика, включая удаленные участки, для дальнейшего оказания услуг по обслуживанию оборудования, а также для диагностики и устранения неисправностей в работе узлов и деталей оборудования. В случае нарушения сроков явки в установленный срок к Исполнителю применяются штрафные санкции. Исполнитель обязан инструктировать по просьбе Заказчика его работников об особенностях эксплуатации оборудования.. |
|  | Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара |
|  | Каждая единица товара должна поставляться в заводской упаковке. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке до Заказчика и при дальнейшем хранении. Упаковка товара, упаковка товарной единицы должна быть без повреждений и следов вскрытия. Отгрузка товара производится в количестве и по адресам указанным в разделе «Место, условия и порядок поставки товаров». |
| 3. Требования к результатам |
| Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и порядок оказания и поставки товаров |
| Место оказания услуг, поставки товара | Ростовская область Краснодарский край Ставропольский край Республика Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Северная Осетия-Алания.. |
| Условия оказания услуг, поставки товара | Оказание услуг производится согласно заявке Заказчика в течение 1 (одного) часа с момента телефонного уведомления, после чего Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика, включая удаленные участки, для дальнейшего оказания услуг по обслуживания оборудования, а также для диагностики и устранения неисправностей в работе узлов и деталей оборудования. В случае не явки представителя Исполнителя применяются штрафные санкции. 1. По завершении оказания услуг исполнитель представляет заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней полный пакет документов, включая акт приемки-сдачи исполненных обязательств в двух экземплярах. 2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от исполнителя акта сдачи-приемки, направляет исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков. 3. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт «приёма-сдачи исполненных обязательств» в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения работ составляется Акт разногласий с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. Доставка и разгрузка осуществляется силами и за счет Исполнителя до объектов Заказчика, включая подъем на этаж Заказчика. В случае нарушения сроков поставки в установленный срок применяются штрафные санкции. В случае нарушения срока поставки Товара, превышения установленного срока явки представителя Исполнителя по заданному объекту с момента подачи заявки Заказчика, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения на срок не более трёх суток, и 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения на срок более трёх суток. В случае поставки Товара, не соответствующего указанным характеристикам, Исполнитель оплачивает заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт поставки такого Товара. При этом, Исполнитель обязуется заменить возвращенный Заказчиком некачественный товар, на товар, соответствующий требованиям по качеству в срок, не превышающий 1 (одного) календарного дня с момента подписания Акта. |
| Сроки оказания услуг, поставки товара | В период с момента подписания договора до 31.12.2020г. Оказание услуг производится согласно заявке Заказчика в течение 1 (одного) часа с момента телефонного уведомления, после чего Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика, включая удаленные участки, для дальнейшего оказания услуг по обслуживания оборудования, а также для диагностики и устранения неисправностей в работе узлов и деталей оборудования. В случае не явки представителя Исполнителя применяются штрафные санкции. Поставка товара Заказчику осуществляется собственными силами Поставщика и за свой счет в течение 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки Заказчика. В случае нарушения сроков поставки в установленный срок применяются штрафные санкции. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата за фактически поставленный товар осуществляется Заказчиком на основании накладных от Исполнителя, в безналичной форме, в валюте Российской Федерации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов, при условии приемки Изделия Заказчиком и подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) уполномоченными представителями Сторон. Исполнителем предоставляются следующие документы: а) счет в 1 (одном) экземпляре; б) товарная накладная на поставленный товар, акт выполненных работ подписанный представителем Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах; в) товарно-транспортная накладная, подписанная представителем Поставщика, в 2 (двух) экземплярах; г) счет-фактура (если Исполнитель является плательщиком НДС). Документы предоставляются с сопроводительным письмом вместе с товаром. Указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г» настоящего пункта документы должны в обязательном порядке содержать указание на настоящий Договор, его номер и дату его заключения. |

|  | Приложение № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки на участие в закупке

На бланке участника

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____ по лоту № __

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и предоставляется в составе заявки в формате Word

(указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования каждого лица, выступающего на стороне участника)(далее – участник)полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок подает заявку на участие в запросе котировок №______________________________  по лоту №_________

(указать номер запроса котировок согласно извещению и номер лота)

(далее – запрос котировок) на право заключения договора

_____________________________________________________________(указать предмет договора согласно извещению)Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных, участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ участником заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок без объяснения причин;

- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС, изложенным в приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок;

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену;

- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок.

В случае признания участника (в случае принятия решения о заключении договора с участником) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.

Участник подтверждает, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не  является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- участник не находится в процессе ликвидации;

- в отношении участника не открыто конкурсное производство;

- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении участника сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- участник извещен о включении сведений о об участнике в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения договора;

- участнику известно, что за подделку, изготовление официального документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование заведомо подложного документа, поддельных  штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Участник подтверждает, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя  участником по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров  не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником  был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации) или 13 (указывается, если предметом договора является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства) статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Участник подтверждает, что в соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в отношении __________________________________________

(указать наименование участника, лиц(а), выступающих(его) на стороне участника)

включены сведения в Реестр членов саморегулируемой организации _________________________________________________________________,

(указать наименование, ИНН саморегулируемой организации)

и, одновременно, отсутствуют сведения об исключении из членов саморегулируемой организации (применимо, если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого участник предоставляет необходимые сведения и документы.

Сведения об участнике:

| № п/п | Требуемая информация | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Является ли участник производителем (лицом, изготавливающим товары, продукции, выполняющим работы, оказывающим услуги) | Да Нет |
| 2 | Контактные данные лица, с которым может связаться заказчик для получения дополнительной информации об участнике | ФИО: _______________________________ Должность: __________________________ Телефон: ____________________________ |
| 3 | Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) | ФИО: _______________________________ Должность: __________________________ Телефон: ____________________________ Адрес электронной почты: _______________ |
| 4 | Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать один из предложенных вариантов) | Микропредприятие ___________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Малое предприятие _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Среднее предприятие _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Не является субъектом малого и среднего предпринимательства _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства При участии нескольких лиц на стороне участника сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| 5. | Сведения об участнике, а также о лицах, выступающих на стороне участника (указать сведения в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника): | 1. | Наименование лица: ______________________ (указать наименование, организационно-правовую форму каждого лица, выступающего на стороне участника (в случае участия физического лица на стороне участника указать ФИО каждого лица, выступающего на стороне участника) Адрес: _______________________________ (указать адрес каждого лица, выступающего на стороне участника) Фактическое местонахождение: ________________________________________ (указать местонахождения каждого лица, выступающего на стороне участника) Телефон: _______________________ (указать телефон каждого лица, выступающего на стороне участника) Факс: __________________________ (указать факс каждого лица, выступающего на стороне участника) Адрес электронной почты: ________________ указать адрес электронной почты каждого лица, выступающего на стороне участника ИНН: ________________________________ указать ИНН каждого лица, выступающего на стороне участника. |
|  |  | 2. | …… |
|  |  | 3. | …… |
|  |  | 4. | …… |

Сведения о предоставлении товаров собственного производства, товаров российского происхождения, а также инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг:

| Наименование показателя | Общая доля | в том числе: (указать сведения о доле на каждый год, в котором выполняются работы, оказываются услуги, поставляются товары) |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 20___ г. | на 20___ г. | и т.д. |
| Доля товаров, работ, услуг, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых товаров, работ, услуг в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % |
| Доля товаров, произведенных в Российской Федерации, из общего объема закупки в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % |
| Доля товаров, по которым участник является производителем, из общего объема закупки в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % |

ФОРМА
технического предложения участника

Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате MS Word

Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), наименование производителя по каждой номенклатурной позиции.

В техническом предложении не допускается указание наименования участника, а также ценового предложения.

Техническое предложение предоставляется в составе первой части заявки на участие в закупке

Техническое предложение

Номер закупки, номер и предмет лота ________________________________________________________________ (участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации)

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:

а) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с:

-нормативными документами, перечисленными в техническом задании;

-требованиями к безопасности поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании;

-требованиями к качеству поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании;

-требованиями к результату поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании;

б)  поставить товар, в соответствии с  требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации;

в) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в месте(ах) поставки, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренном(ых) в техническом задании;

г) поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации.

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты,  условиями и порядком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации.

| Наименование предложенных товаров их количество (объем) |
| --- |
| Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) |
| Указать наименование товара с указанием марки (при наличии), модели, названия | Указать ед. изм. согласно ОКЕИ | Указать количество (объем) согласно единицам измерения |
| Применяемая участником ставка НДС | Указать применяемую участником ставку НДС в процентах |
| Характеристики предлагаемых товаров |
| Указать наименование товара с указанием марки (при наличии), модели, названия. В случае если товар, работы, услуги являются эквивалентными указать слово «эквивалент», указать марку (при наличии), модель, название, производителя, а в характеристиках товаров в обязательном порядке указать конкретные характеристики и их значения, соответствующие требованиям технического задания (указывается, если в техническом задании предусмотрена возможность предоставления эквивалентных товаров, работ, услуг) | Технические и функциональные характеристики товара | При поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг указывается: Участник должен перечислить характеристики товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями технического задания и указать их конкретные значения. Например: «длина товара: составляет ___ см». При выполнении работ, оказании услуг может быть указано: Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы, услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к работам, услугам, указанным в техническом задании.». |
|  | Иные характеристики товаров | Колонка включается в случае, если в техническом задании указаны иные требования к товарам, работам, услугам. Заказчик при подготовке формы технического предложения вправе выбрать один из вариантов описания участником товаров, работ, услуг: Вариант 1: Участник должен перечислить характеристики в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения. Далее заказчик должен описать перечень характеристик и порядок описания их значений участником. Могут быть указаны конкретные значения, например, «длина товара: ___см», или диапазон значений, например «рабочая температура двигателя: от ____ до ____ Со» Вариант 2: вариант применим при закупке работ или услуг Участник должен указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы, услуги соответствуют требованиям к работам, услугам, указанным в техническом задании документации.». |

|  | Форма ценового предложения Ценовое предложение Оформляется участником отдельно по каждому лоту «____» ___________ 20__ г. Наименование участника: указать наименование участника, ИНН Номер закупки, номер и предмет лота участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации Наименование предложенных товаров их количество (объем) и предложенная цена договора Наименование товара Ед. изм. Количество (объем) Цена за единицу без учета НДС Цена за единицу с учетом НДС Всего без учета НДС Всего с учетом НДС Указать наименование товара с указанием марки, модели, названия Указать ед. изм. согласно ОКЕИ Указать количество (объем) согласно единицам измерения Колонка включается при необходимости (если участник должен указать цены за единицу товара, работы, услуги) Указать цену в рублях Колонка включается при необходимости (если участник должен указать цены за единицу товара, работы, услуги) Указать цену в рублях Указать цену в рублях Указать цену в рублях ИТОГО - - - - Указать сумму всего без учета НДС Указать сумму всего с учетом НДС Порядок формирования предложенной цены Цена договора (цена лота № __) включает участник должен указать учтены ли в цене расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей) в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании извещения о проведении запроса котировок. Применяемая участником ставка НДС Указать применяемую ставку НДС в процентах (для корректного расчета цены с НДС в случае наличия арифметических ошибок при отражении предлагаемой цены) Форма, сроки и порядок оплаты Форма оплаты Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании извещения о проведении запроса котировок». Авансирование Строка включается в случае, если участнику предоставляется право указать желаемый размер аванса. Участник должен указать размер аванса, но не выше максимально возможного размера, установленного в техническом задании: «Аванс составляет __ % (указать конкретное значение) от цены договора (стоимости этапа договора)». Срок и порядок оплаты Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании извещения о проведении запроса котировок. В случае, если участнику предоставлялось право указать желаемый срок оплаты, указывается: Участник должен указать срок оплаты, но не меньше срока, установленного в техническом задании: «Срок оплаты составляет __ дней (указать конкретное значение) от ______». Имеющий полномочия подписать ценовое предложение участника от имени ________________________________________________________ (Полное наименование участника) _________________________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) Печать (при наличии) |
| --- | --- |

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Заполнение и предоставление декларации осуществляется только вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства согласно пункту 3.1.1 извещения

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Предоставляется в форме Word

Подтверждаем, что ______________________________________________ (указывается наименование участника закупки) в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации»  удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _______________________________ (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________.

2. ИНН/КПП: ______________________________ (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем  его органе).

3. ОГРН: ____________________________.

4.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности.

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |

## Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Заказчик: Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». Место нахождения заказчика: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, д. 3 Почтовый адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, д. 3 Адрес электронной почты: info@mail.skppk.ru Номер телефона: (863) 238-30-63 Контактные данные: Контактное лицо: специалист по закупкам отдела юридического и правового обеспечения, Деханова Олеся Сергеевна. Адрес электронной почты: dekhanovaos@mail.skppk.ru Номер телефона: 8(863)203-60-38, доб.1208 факс: 8 (863) 203-60-21. |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок | Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок, на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (на странице данного конкурса на сайте https://utp.sberbank-ast.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи котировочных заявок – с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), и, на сайте https://utp.sberbank-ast.ru), а также на официальном сайте Заказчика www.skppk.ru (далее – сайты). Дата окончания срока подачи котировочных заявок – «22» апреля 2020 г, 10 часов 00 минут московского времени. |
| 2.3 | Дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок | Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «23» апреля 2020г, 10 часов 00 минут московского времени. Подведение итогов запроса котировок осуществляется «24» апреля 2020г, 10 часов 00 минут московского времени |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок указан в пункте 3.5 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок с «31» марта 2020г. по 23:59 часов московского времени. «16» апреля 2020 г. (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «31» марта 2020г.Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: 23:59 часов московского времени «20» апреля 2020г. |

# Footnotes

Разбивка по годам указывается в том случае, если по итогам процедуры заключается многолетний договор или договор, срок действия которого начинается в текущем году и заканчивается в следующем.

В случае если в рамках лота участник предлагает  несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.

Форма технического предложения может быть изменена заказчиком в зависимости от предмета закупки и требований к закупаемым товарам, работам, услугам. В форме технического предложения должна быть предусмотрена возможность для участника указать сведения, требуемые в техническом задании.

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем) товаров, работ, услуг указаны в приложении № __ к техническому предложению.».

Таблица может быть дополнена колонками «производитель, страна производитель товара», «гарантийный срок эксплуатации».

При установлении приоритета товаров российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, сведения о стране происхождения поставляемых товаров в обязательном порядке запрашиваются в составе технического предложения.

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «характеристики к товарам, работам услугам указаны в приложении № __ к техническому предложению.».

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе ценового предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги указаны в приложении № __ к ценовому предложению.». Цена договора, порядок ее формирования, сведения о стоимости непосредственно товара и транспортно-логистических услуг (если предусмотрено условиями документации) в обязательном порядке указываются в данном пункте документации.

Таблица может быть дополнена колонками «производитель, страна производитель товара», «гарантийный срок эксплуатации».

При установлении приоритета товаров российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, сведения о стране происхождения поставляемых товаров и их стоимости за единицу в обязательном порядке запрашиваются в составе ценового предложения.

Если в заявке участника имеются арифметические ошибки в расчете цены с НДС, то экспертная группа пересчитывает цену с НДС в соответствии с порядком расчета цены с НДС, изложенным в пункте 3.18.4. извещения о проведении запроса котировок, и указывает эту цену в протоколе рассмотрения и оценки заявок.

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 таблицы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»