АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ

ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»

(АО «СКППК»)

ИЗМЕНЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИИ

по запросу котировок в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора поставки системы видео наблюдения в стационарных кассах и турникетных павильонах

№ 15/ЗКТЭ/СМП-СКППК/20

(от 30.07.2020)

Ростов-на-Дону

2020 г.

Содержание:

Приложение № 1. к извещению о проведении запроса котировок

Часть 1: Условия проведения запроса котировок

Приложение № 1.1 Техническое задание;

Приложение № 1.2 Проект договора

Приложение № 1.3 Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника;

Форма технического предложения участника;

Форма ценового предложения участника;

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства;

Часть 2: Сроки проведения запроса котировок, контактные данные

Приложение № 2. к извещению о проведении запроса котировок

Часть 3: Порядок проведения запроса котировок

Приложение № 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки;

Приложение № 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

# Часть 1. Условия проведения запроса котировок

| № п/п | Параметры конкурентной закупки | Условия конкурентной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения запроса котировок | Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 15/ЗКТЭ/СМП-СКППК/20 |
| 1.2 | Предмет запроса котировок | Поставка системы видео наблюдения в стационарных кассах и турникетных павильонах Сведения о наименовании закупаемых услуг, их объеме, ценах за единицу услуги, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках услуги, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого оказываемой услуги потребностям заказчика, место, условия и сроки оказания услуг, форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 конкурсной документации (далее также извещение). |
| 1.3 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.4 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.5 | Обеспечение исполнения договора | Размер обеспечения исполнения договора, а именно составляет 5 % (пять процентов), что составляет: 37 978,00 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 коп. без 20% НДС. Для обеспечения в виде внесения денежных средств банковские реквизиты: Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»: Юр. адрес/Почтовый адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, д. 3 ОКПО 80380519 ОГРН 1076162005864 ИНН/КПП 6162051289/616201001 ОКВЭД 49.31.11 ОКАТО 60401364000 Р/счет № 40702810652000001499 К/с 30101810600000000602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону БИК 046015602 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по итогам запроса котировок в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки системы видео наблюдения в стационарных кассах и турникетных павильонах №15/ЗКТЭ/СМП-СКППК/20, ОКПО ______________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается. Способы обеспечения исполнения договора, требования к порядку предоставления обеспечения указаны в пункте 3.16 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. В случае если участник предоставляет обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии, такая гарантия (проект гарантии) направляется по адресу: dekhanovaos@mail.skppk.ru, 8(863) 238-30-63 доб. 1208, Деханова Олеся Сергеевна, специалист по закупкам. |
| 1.6 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Приоритет не установлен. |
| 1.7 | Квалификационные требования к участникам запроса котировок | Не предусмотрены. |
| 1.8 | Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение количества предусмотренных договором услуг при изменении потребности в услугах на оказание которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора. |
| 1.9 | Выбор победителя | по итогам запроса котировок определяется один победитель. |
| 1.10 | Количество договоров и их виды | По итогам запроса котировок заключается один договора на поставку системы видео наблюдения в стационарных кассах и турникетных павильонах |
| 1.11 | Особые условия заключения и исполнения договора | не предусмотрено |
| 1.12 | Приложения | Техническое задание Проект договора Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника: Форма заявки участника; Форма технического предложения участника; Форма ценового предложения участника; Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. |

Приложение № 1.1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых товаров их количество, цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора |
| --- |
| Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без учета НДС, руб. | Цена за единицу с учетом НДС, руб. | Всего без учета НДС, руб. | Всего с учетом НДС, руб. |
| В данной закупке под условной единицей подразумевается поставка системы видео наблюдения в стационарных кассах и турникетных павильонах в ниже приведенной комплектации: | 759 550,00 | 911 459,49 |
| 1. Купольная камера видеонаблюдения формата IP разрешением 5Мп | шт | 39 | 8 876,00 | 10 651,00 | 346 128,00 | 415 353,90 |
| 2. IP-Регистратор 5МП 4х-канальный (4х5M @25к/с) | шт | 26 | 5 708,00 | 6 849,00 | 148 386,00 | 178 063,60 |
| 3. IP-Регистратор 8х-канальный (8х5M @25к/с) | шт | 2 | 7 982,00 | 9 579,00 | 15 964,00 | 19 156,80 |
| 4.Коммутатор с POE | шт | 28 | 2 416,00 | 2 899,00 | 67 626,00 | 81 152,40 |
| 5. Камера AHD 5МП | шт | 1 | 5 417,00 | 6 500,00 | 5 417,00 | 6 500,00 |
| 6. Коннектор | шт | 200 | 5,0 | 6,00 | 867,00 | 1 040,00 |
| 7.Коммутационный шкаф | шт | 10 | 2 790,00 | 3 348,00 | 27 895,00 | 33 474,84 |
| 8.Коробка монтажная | шт | 40 | 50,00 | 60,00 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| 9.Труба гофрированная 16 мм (1бухта/100м) | бухта | 2 | 517,00 | 620,00 | 1 034,00 | 1 240,00 |
| 10. Кабель-канал | метр | 80 | 15,00 | 17,00 | 1 134,00 | 1 360,00 |
| 11. Накопитель HDD 3.5 1TB | шт | 24 | 3 169,00 | 3 803,00 | 76 043,00 | 91 252,80 |
| 12. Накопитель HDD 3.5" 2TB | шт | 2 | 4 549,00 | 5 458,00 | 9 097,00 | 10 915,51 |
| 13. Накопитель HDD 3.5" 6TB | шт | 2 | 11 309,00 | 13 570,00 | 22 617,00 | 27 139,66 |
| 14. Сетевой фильтр | шт | 29 | 250,00 | 300,00 | 7 250,00 | 8 700,00 |
| 15. Крепеж-клипса для трубы 16 мм (пластик) | шт | 600 | 2,00 | 3,00 | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 16. Стяжка нейлоновая 150х3,6 мм морозостойкая, черная (уп/100 шт) | уп | 2 | 109,00 | 130,00 | 217,00 | 260,00 |
| 17. Кабель FTP (1 бухта/305м) | бухта | 3 | 5 984,00 | 7 180,00 | 17 950,00 | 21 540,00 |
| 18.Коммутатор с POE | шт | 2 | 4 338,00 | 5 205,00 | 8 675,00 | 10 409,98 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора, руб. составляет: | - 911 459,49 (девятьсот одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 49 копеек с 20% НДС. - 759 550,00 (семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без 20% НДС. |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает все суммы всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость всех возможных расходов, в том числе транспортные расходы с учетом адресной доставки до Заказчика, стоимость погрузочно- разгрузочных работ, а также стоимость гарантийных обязательств и прочих расходов участника. Фактическая стоимость поставляемых товаров определяется исходя из сумм согласно подписанным заявкам и накладным на поставляемый товар. Фактический объем поставляемого товара определяется исходя из потребностей Заказчика. В случае изменения или отсутствия лимитов финансирования Заказчик вправе изменить объемы поставляемых товаров, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке. Итоговая сумма договора после проведения конкурса не влечёт обязанность Заказчика по заказу товаров на всю сумму. При заказе товаров в меньшем объёме и/или на меньшую стоимость контрагент не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости единицы товара по договору и/или изменения любых иных условий договора. |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | Применяемая ставка НДС – 20% |
| 2. Требования к товарам |
| Поставка системы видео наблюдения в стационарных кассах и турникетных павильонах | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |
|  | Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, иным нормам и правилам на соответствующий вид продукции. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технических регламентов: - ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования, - ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств, - ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
|  | Технические и функциональные характеристики товара |
|  | 1. Купольная камера видеонаблюдения формата IP разрешением 5Мп (39 шт.) | Общие характеристики Сенсор: КМОП ; 1/3" OV4689-2A Чувствительность: не менее 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (накопление DSS) Объектив: Вариофокальный 2.7-13.5мм; Угол обзора: 106°-22° WDR: аппаратный двойного сканирования не менее 120 дБ Шумоподавление: 2D/3DNR Дополнительно: поддержка micro SD накопителей (не менее 128 Гб), встроенный микрофон: наличие аудиовход/аудиовыход: наличие Протоколы:SNMP v1, v2, v3; IEEE 802.1x; RTMP, VoIP, G.726, G.711A, AAC, NFS, Event Server, HTTP CGI, ONVIF, ROI Видео: Формат сжатия: H.264+/H.265+/ MJPEG Видеопоток: не менее 3 потока Разрешение: 5Мп(2592x1944), 4Мп(2592*1520), 1080P/960P/720P Скорость кадров: не менее 5Мп 30 к/с, 4Мп 30к/с, 2Мп 60 к/с Скорость передачи не менее 20480 кбит/с. Светодиоды: ИК-светодиоды IV поколения Датчик освещенности / Smart-IR, управление ИК подсветкой по расписанию (ИК шаблон) Длина волны: 850 нм Дальность не менее 35 м. Запись и события События: Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), тревожный вход, ошибка сети, видеоаналитика (обнаружение лиц, обнаружение людей, подсчет людей, пересечение линии и обнаружение вторжений) Детекция движения: 4 независимых настраиваемых зоны Питание: DC 12В (не более 700мА), PoE IEEE 802.3af (Класс 0) Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) Потребляемая мощность: не более10 Вт Рабочий диапазон температур:-40...+60°С; Класс защиты: IP67 Материал корпуса: Металл Коробка из алюминиевого сплава для скрытого монтажа: наличие Встроенный модуль защиты от статического электричества до 8 кВ: наличие Размеры (dхh) Ø116x91 мм ±1 мм Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Вес: не более 590 г. (нетто) |
|  | 2. IP-Регистратор 5МП 4х-канальный (4х5M @25к/с) (26шт.) | Система Тип: ОС Embedded Linux Функционал: Пентаплекс DSP- процессор: Hisilicon Hi3798M Видеовыходы: не менее 1 HDMI (4K), VGA (1080p) USB-порты: не менее 2xUSB2.0 Сетевой интерфейс: RJ-45, Ethernet 10/100 Мб Запись Компрессия видео/аудио: H.264+, H.265+/G.711A IP-камеры: 4 x 4K/5M/4M/8 x 1080p Скорость записи: не менее 25 к/с во всех разрешениях Одновр. воспр.: 1x4K(8M)/2x5M/4x4M/4x1080p Режимы записи: Постоянно/По расписанию/По движению Жёсткие диски: 1 SATA (до 10ТБ) Архивация USB, по сети Сеть Протоколы: ONVIF, Cloud (P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP,DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, PMS Удалённый доступ: Web-интерфейс; ПО для Windows, Mac OS, Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Phone) Управление: USB-мышь в комплекте, Передняя панель, По сети Питание: внешний БП DC 12В (не менее 2А) Температура эксплуатации: -10...+55 °С Материал: металл + пластик Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Габаритные размеры: 255x225x45 мм ±1мм |
|  | 3. IP-Регистратор 8х-канальный (8х5M @25к/с) (2шт) | Операционная система: Embedded Linux Функционал: Пентаплекс, IP DSP-процессор: HiSilicon 3536D Видео Выходы: не менее 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max Аудио вход/ выход, шт. 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) USB-порты: не менее 2xUSB2.0 Сетевой интерфейс: не менее 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит Тип записи: Постоянно/ По расписанию/ По движению Поддерживаемые кодеки: Аудио G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) Видео: H.264, H.264 +; H.265, H.265 + Поддерживаемые режимы: IP: 16х5M@15к/с; 16х1080P@25к/с; 8х5M@25к/с Одновременное воспроизведение: 1х5M; 2х1080P Архив Количество HDD: 1xSATA (до 10ТБ ) Архивация: USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) Сеть: Протоколы и службы: NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS, POS Управление устройством: USB-мышь в комплекте, передняя панель, по сети Удалённый доступ: Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS Интерком: наличие Материал корпуса: Металл + пластик Габаритные размеры: ДхШхВ, мм 255x236x44 ± 1мм Температура окружающей среды: 0...+55°С Относительная влажность не более 90% (без образования конденсата) Питание: DC 12В/ не менее 4А = не менее 48W (БП в комплекте) |
|  | 4. Коммутатор с POE (28шт) | Сетевые порты: не менее 4 порта 100 Мбит/с PoE RJ45 (port 1 – port 4), не менее 2 х100 Мбит/с RJ45 uplink порта (port 5 - port 6) Скорость передачи: не менее 100 Мбит/с Full Duplex Сетевые протоколы и стандарты: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE, 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE, 802.3at 4 режима работы (AI VLAN, AI Extend, AI Power, AI QoS Пропускная способность: не менее 1.2 ГБит/с Задержка: максимум 20 мс (используя пакеты 64 байт) Скорость передачи кадров: не менее 148800 пакетов в секунду Индикаторы LED: Питание (Power),RESV, LINK/ACT, POE pin 1/2(+), 3/6(-) Питание: Максимальная мощность для одного порта не менее 30Вт Мощность внешнего адаптера питания не менее 60Вт Дальность передачи питания не менее 250м Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Размер: Ш×В×Г: 125 × 75 × 27 ±1мм Вес: не более 0,5 кг Температура эксплуатации:0°~40°C Максимальная влажность:10%~90% (без конденсата) |
|  | 5. Камера AHD 5МП (1 шт) | Исполнение: купольная Материал корпуса: Металл Температура хранения: -20…+60°С Температура эксплуатации: -40…+55°С Класс защиты: не менее IP66 Матрица: Тип 1/2.8"" Sony Starvis CMOS IMX335 Эффективные пиксели: не менее 2592(Г)x1944(В) Система сканирования: Прогрессивная развёртка Разрешение: не менее AHD: 5Мп@20к/с; 5Мп@15к/с ; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@15к/с; 2Мп@30к/с; TVI: 5Мп@20к/с; 5Мп@12,5к/с; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с CVI: 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с, CVBS: 30к/с, 25к/с Мин. чувствительность: не менее Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) ИК ВКЛ.: 0 лк Электронный затвор Авто Отношение сигнал/шум ≥58 дБ Видеовыходы: BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS) Дистанция передачи сигнала: AHD/CVI/TVI: не менее 300м, CVBS не менее 100м Объектив тип: Вариофокальный Фокусное расстояние: 2.8-12 мм ИК-подсветка: Количество ИК-диодов: не менее 36 шт Длина волны 850 нм Дальность: не менее 35 м Цифровые функции DSP-процессор FullHan FH8538M OSD-меню Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры Баланс белого Авто режим / Ручная настройка Компенсация засветок:BLC/Выкл. АРУ 0-15 (выбор уровня) Функция день/ночь Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник (ИК подсветка) Фильтр шумоподавления Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR) Динамический диапазон Вкл./Выкл. (D-WDR) Дополнительно: Подстройка под монитор, Зеркалирование, Маскирование Эксплуатация и хранение Напряжение питания: DC 12В±10% Потребляемый ток: не более 700 мА Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Габаритные размеры: 145x133x103 мм ±1 мм |
|  | 6. .Коннектор (200 шт) | Коннектор для UTP кабеля 5e CAT RJ-45 8P8C |
|  | 7.Коммутационный шкаф (10 шт) | Монтажная высота: 2U Стандарт крепления: 19 " Высота: 350 мм ±2 мм Ширина: 540 мм ±2 мм Глубина: 120 мм ±2 мм Цвет: серый Материал: сталь Дверь: на петлях, с замком, возможность установки слева/ справа Вентиляционные отверстия по бокам шкафа: наличие Кабельные вводы в нижней и верхней части шкафа: наличие Внутренние кронштейны для 19" оборудования: наличие Количество ключей в комплекте: не менее 2 шт. Предназначен для внутренней установки, поставляется собранным. |
|  | 8. Коробка монтажная (40шт) | Коробка монтажная распределительная 70х70х40 мм с крышкой для открытого монтажа, 6 вводов, IP67 Материал: полипропилен Цвет: белый |
|  | 9. Труба гофрированная 16 мм (2бухта/100м) | Степень защиты IP: не менее IP55 Цвет: Серый Наружн. диаметр:16 мм Материал: ПВХ (PVC) Рабочая температура: -15...+60 °C Прочность при сжатии: не менее 350 Н на 5 см при +20°С Внутр. диаметр: 10.8 мм Ширина гофра: 2.2 мм Шаг гофра: 3.5 мм Монтаж - при температуре от –25°С до +90°С Диапазон рабочей температуры - от –40°С до +45°С Минимальный радиус изгиба - не более 3 диаметра Сопротивление изоляции - не менее 100 мОм в течение 1 мин. (500 В) Диэлектрическая прочность - не менее 2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц) Огнестойкость- не поддерживает горение Наличие зонда: да |
|  | 10. Кабель-канал (80 метров) | Высота:10 мм Ширина: 25 мм Длина: не менее 2000 мм/шт Полезное сечение: 200 мм² Вид или марка материала: ПВХ (PVC) Цвет: белый Способ или тип крепления: перфорация на основании Тип крышки: съемная Монтажная температура: -15...+60 °C Диапазон рабочих температур - от -40°C, до +45°C |
|  | 11. Накопитель HDD 3.5 1TB (24 шт) | Тип жесткого диска HDD Форм-фактор : 3.5 " Объем накопителя не менее 1 ТБ Интерфейс SATA III Буферная память не менее 64 МБ Скорость вращения шпинделя: 5900 об/мин Особенности : для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения Макс. постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (МБ/с): не менее 180 МБ/с Макс. количество невосстановимых ошибок чтения: не более 1 на 10E14 Время наработки на отказ не менее 1000000 ч Потребляемая мощность не более 5.6 Вт Мощность в режиме ожидания не более 0.5 Вт Толщина 20.2 мм Гарантия не менее 36 месяцев с даты поставки товара |
|  | 12. Накопитель HDD 3.5" 2TB (2шт) | Накопитель Тип жесткого диска HDD Форм-фактор : 3.5 " Объем накопителя: не менее 2 ТБ Интерфейс SATA III Буферная память не менее 64 МБ Скорость вращения шпинделя: 5900 об/мин Особенности : для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения Макс. постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (МБ/с): не менее 180 МБ/с Макс. количество невосстановимых ошибок чтения: не более 1 на 10E14 Время наработки на отказ не менее 1000000 ч Потребляемая мощность не более 5.6 Вт Мощность в режиме ожидания не более 0.5 Вт Толщина 26.11 мм Гарантия не менее 36 месяцев с даты поставки товара |
|  | 13. Накопитель HDD 3.5" 6TB (2шт) | Тип жесткого диска HDD Форм-фактор 3.5 " Объем накопителя не менее 6 ТБ Интерфейс SATA III Буферная память: не менее 256 МБ Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Особенности : для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения Макс. постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (МБ/с): не менее 195 МБ/с Макс. количество невосстановимых ошибок чтения: не более 1 на 10E15 Время наработки на отказ не менее 1000000 ч Средняя латентность 6 мс Потребляемая мощность не более 5 Вт Мощность в режиме ожидания не более 0.25 Вт Толщина 26.11 мм Наличие датчика вращательной вибрации: да Гарантия не менее 36 месяцев с даты поставки товара |
|  | 14. Сетевой фильтр (29 шт.) | Основной цвет: белый Количество выходных розеток: не менее 6 Длина кабеля: не менее 5 м Тип входной вилки :Тип F (евровилка) Тип розеток :Тип F (евророзетка) Общий выключатель розеток : наличие Максимальная мощность подключенной нагрузки: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А Максимальная поглощаемая энергия: не менее 125 Дж Термопрерыватель: наличие Сечение провода: не менее 3x0.75 мм2 |
|  | 15. Крепеж-клипса для трубы 16 мм (пластик) (600шт) | Крепеж-клипса с дюбелем и саморезом в конструкции для гофротрубы 16мм . Цвет: серый Материал: пластик |
|  | 16. Стяжка нейлоновая 150х3,6 мм морозостойкая, черная (2уп/100 шт) | Стяжка нейлоновая не менее 150мм х3,6 мм морозостойкая, черная |
|  | 17. Кабель FTP (3 бухта/305м) | Категория: 5е Полоса пропускания, МГц : не менее 100 Тип кабеля: F/UTP Количество пар: 4 Материал проводников: медь Тип проводников: одножильный Диаметр проводников кабеля, мм : 0,48 ± 0,01 Материал изоляции проводников: Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм: 0,24 ± 0,02 Диаметр изоляции проводников, мм: 0,94 ± 0,02 Материал внешней оболочки: поливинилхлорид (PVC) Применение: для внутренней прокладки Толщина оболочки, мм: 0,5 ± 0,02 Внешний диаметр оболочки, мм: 6,0 ± 0,2 Цвет: серый Конструкция общего экрана Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником Защитная пленка: Полиэстер (PET) Разрывная нить: Есть Погонная масса, кг/км:37,2 Радиус изгиба при прокладке, D: не менее 8-ми Радиус изгиба при эксплуатации, D: не менее 4-х Волновое сопротивление, Ом: 100 ± 15 Погонное сопротивление (DC), Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T,ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина: не менее 305м/ бухта Диапазон температур, С Хранение от -20 до +60 °C. Прокладка от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C Упаковка: Бухта в картонной коробке Гарантия: не менее 1 год с даты поставки товара |
|  | 18. Коммутатор с POE (2шт) | Сетевые порты: не менее 8 портов 10/100 Мбит/с PoE RJ45 port (port 1 – port 8), не менее 2 порта 10/100Mbps RJ45 port uplink (port 9 – port 10) Скорость передачи не менее 100Мбит/с full Duplex, 10 или 100Мбит/с Half Duplex Сетевые протоколы и стандарты IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Пропускная способность: не менее 2 ГБит/с Задержка: не более 20 мс (используя пакеты 64 байт) Скорость передачи кадров: не менее 148800 пакетов в секунду Индикаторы LED Питание (Power) RESV LINK/ACT POE pin 1/2(+), 3/6(-) Питание Максимальная мощность для одного порта не менее 30 Вт Мощность внешнего адаптера питания не менее 96 Вт Гарантия: не менее 24 мес Размер: Ш×В×Г: 184 × 94 × 27 (±1 мм) Вес: не более 0,5 кг Эксплуатация и хранение Температура эксплуатации:0°~40°C Максимальная влажность 10%~90% (без конденсата) |
|  | Требования к безопасности товара |
|  | Поставка производится в полном соответствии со стандартами и руководством по эксплуатации заводов изготовителей. Материалы, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, должны иметь сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к качеству товара |
|  | Товар должен быть новым, заводского, серийного производства, иметь зарегистрированную торговую марку и документацию на русском языке. Информация о характеристиках товара должна быть представлена на общедоступных информационных ресурсах производителя в сети интернет. Наличие следов использования, вскрытия товара не допускается. Дата производства не позднее 18 месяцев от даты поставки. Поставка производится с комплектом шнуров и драйверов на устройство, предусмотренным технической документацией. |
|  | Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара |
|  | Товар должен поставляться в оригинальной, неповрежденной упаковке завода-изготовителя, для обеспечения его сохранности при перевозке и хранении. При этом не допускается наличие следов переупаковки, пере маркировки, нарушения транспортных пломб (при наличии) |
| 3. Требования к результатам |
| Товар должен быть поставлен в полном объеме, по установленным адресам, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и порядок поставки товаров |
| Место поставки товаров | г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, 3. г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 2 г. Таганрог, пл. Восстания,1 |
| Условия поставки товаров | Поставка товара осуществляется поставщиком со своих складов в ассортименте и количестве, указанном в документации и договором. Товар должен быть поставлен в хорошо упакованных коробках. Оборудование должно быть проверено на работоспособность при приемке. Доставка осуществляется силами и за счет поставщика до места расположения адресата покупателя. Выгрузка товара по месту расположения покупателя осуществляется силами и за счет поставщика. |
| Сроки поставки товаров | Поставка товара осуществляется партиями, от одной единицы, в соответствии с потребностями заказчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подачи заявки по форме Приложения №3 к договору посредством электронной почты, либо телефонной связи с момента заключения договора, но не позднее 31.12.2020г. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата за фактически поставленный Товар производится Покупателем после получения Товара по каждой партии поставки и подписания товарной накладной и счета-фактуры на основании счета Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента предоставления полного пакета документов При передаче Товара по каждой партии поставки Поставщик обязан передать Покупателю следующие, подписанные Поставщиком документы: Накладную ТОРГ-12 (оригинал в 2-х экземплярах); Транспортную накладную (оригинал в 2-х экземплярах); Счет-фактуру (оригинал в 1 экземпляре); Счет на оплату (оригинал в 1 экземпляре); Техническую и эксплуатационную документацию на русском языке (оригиналы в 1 экземпляре каждый). |
| 6. Иные требования |
| Не предусмотрены |
| 7. Расчет стоимости товаров за единицу |
| Цена за единицу каждого наименования товаров, без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения запроса котировок). Цена за единицу каждого наименования товара, указывается участником в ценовом предложении, оформленном в соответствии с формой приложения № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок. |

|  | Приложение № 1.2 к извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

Договор № ____________

на поставку системы видео наблюдения в стационарных кассах и турникетных павильонах

г. Ростов-на-Дону	«____» _________ 202___г.

Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ермакова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _________, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с _________ (_________),ставший победителем (единственным участником) запроса предложений №____ от ___________ согласно протоколу №___________ от ____________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (далее по тексту «Товар»), в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. По настоящему договору осуществляется поставка системы видео наблюдения в стационарных кассах и турникетных павильонах в соответствии с Приложением №1.

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования и техническому заданию (Приложение №2).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц.

1.5. Поставка товара осуществляется от одной единицы, в соответствии с потребностями заказчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подачи заявки по форме Приложения №3 к договору посредством электронной почты, либо телефонной связи.

2. Цена Товара и порядок оплаты

2.1. За поставленный по настоящему Договору Товар Покупатель обязуется оплатить Поставщику сумму в размере ________ рублей __ копеек (__________ рублей __ копеек), в том числе НДС -20% _____ рублей __ копеек (___________ рублей __ копеек) рублей /НДС не облагается, в соответствие с Приложением №2.

2.2. Оплата за фактически поставленный Товар производится Покупателем после получения Товара по каждой партии поставки и подписания товарной накладной и счета-фактуры на основании счета Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента предоставления полного пакета документов в соответствии с п.3.1. договора.

2.3. Расчеты за поставленный Товар производятся в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. В случае нарушения, Поставщиком сроков представления комплекта документов, в соответствие с п.3.1. договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости оказанных услуг, подтвержденных документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Покупателем требования об оплате штрафа в письменном виде.

2.5. Покупатель (АО «СКППК») вправе требовать пересмотра условий расчетов по договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в нормативные документы ОАО «РЖД» и локальные нормативные акты АО «СКППК».

3. Порядок сдачи и приемки Товара

3.1. При передаче Товара по каждой партии поставки Поставщик обязан передать Покупателю следующие, подписанные Поставщиком документы:

- Накладную ТОРГ-12 (оригинал в 2-х экземплярах);

- Транспортную накладную (оригинал в 2-х экземплярах);

- Счет-фактуру (оригинал в 1 экземпляре);

- Счет на оплату (оригинал в 1 экземпляре);

Техническую и эксплуатационную документацию на русском языке (оригиналы в 1 экземпляре каждый).

3.2. Приемка Товара при его доставке и передаче Покупателю оформляется подписанием Сторонами накладной. Приемка Товара по комплектности и качеству осуществляется Покупателем в течение 3 рабочих дней с даты поставки.

3.3. Передаваемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар не является предметом залога, спора и не находится под арестом.

3.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю на основании товарной накладной.

3.5. Гарантийный срок на Товар указан в Приложение №2 к договору. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента обнаружения неисправностей и/или недостатков устранить их либо заменить Товар на новый.

3.6	Монтаж поставленного оборудования силами Покупателя не влечет ограничения обязательств по гарантии.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Уведомить Покупателя о готовности товара к отгрузке.

4.1.2. Поставить товар Покупателю собственными силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

4.1.3. Передать Покупателю товар надлежащего качества, одновременно с передачей товара передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы.

4.1.4. Предоставить Покупателю информацию обо всей цепочке собственников в полном объеме (до конечных бенефициаров) в срок до 10 календарных дней с момента заключения договора, а также об изменениях в составе их владельцев, не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений.

4.1.5. Не допускается уступка Поставщиком прав требований по договору другому лицу без согласия Покупателя.

В случае несоблюдения Поставщиком условий о согласовании уступки прав требования (факторинга) с АО «СКППК», предусмотрены штрафные санкции в размере не ниже величины убытков или упущенных выгод АО «СКППК», понесенных в результате данной уступки.

4.1.6. У Поставщика не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Принять и оплатить Товар в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. В случае несоответствия качества и количества Товара, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика в трехдневный срок с даты получения товарной накладной. В случае неприбытия представителя Поставщика прием товара производится в присутствии представителя общественности и Покупателя.

4.2.3. В случае поставки Товара, не соответствующего качественным характеристикам, Поставщик обязуется заменить возвращенный Покупателем некачественный товар, на товар, соответствующий требованиям по качеству в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней.

4.3. Покупатель вправе:

4.3.1. В случае непредставления Поставщиком информации, указанной в пункте 4.1.4., Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

5. Качество товара

5.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и ТУ РФ, что подтверждается сертификатом соответствия (качества).

5.2. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству производится сторонами в отдельном порядке.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Покупателя, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

6.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Покупателя об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение своих обязательств по настоящему Договору в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент нарушения обязательств за каждый день просрочки от суммы невыполненного обязательства.

7.3. В случае нарушения срока поставки Товара, Поставщик оплачивает покупателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки поставки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие Действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 10.3 настоящего Договора.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – тридцать календарных дней с даты получения претензии.

9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения ответчика.

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору либо Спецификацией.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.3. Покупатель вправе расторгнуть Договор, в одностороннем порядке направив письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить фактические затраты по поставке Товара, произведенные до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______________ и действует до 31 декабря 2020 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

- Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: 8 (863) 203-60-21, электронная почта info@mail.skppk.ru (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: __________________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора».

13. Прочие условия

13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.5. К настоящему Договору прилагаются:

Техническое задание (приложение № 1);

Расчет договорной цены (приложение № 2);

14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| «Покупатель» | «Поставщик» |
| --- | --- |
| АО «СКППК» Юр. адрес 344001 г. Ростов на Дону, ул. Депутатская, д.3 ОКПО 80380519/ОГРН 1076162005864 ИНН/КПП 6162051289/616201001 ОКВЭД 49.31.11/ОКАТО 60401364000 Р/с 40702810652000001499 Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону БИК 046015602 к/с 30101810600000000602 тел. (863) 238-30-63, 210-76-25 Генеральный директор АО «СКППК» ____________________ Е.А. Ермаков м.п |  |

Приложение № 1

к договору от «____» ________ 202__ г. № ________

Техническое задание

| 2. Требования к товарам |
| --- |
| 1. Купольная камера видеонаблюдения формата IP разрешением 5Мп (39 шт.) | Технические и функциональные характеристики товара | Общие характеристики Сенсор: КМОП ; 1/3" OV4689-2A Чувствительность: не менее 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (накопление DSS) Объектив: Вариофокальный 2.7-13.5мм; Угол обзора: 106°-22° WDR: аппаратный двойного сканирования не менее 120 дБ Шумоподавление: 2D/3DNR Дополнительно: поддержка micro SD накопителей (не менее 128 Гб), встроенный микрофон: наличие аудиовход/аудиовыход: наличие Протоколы:SNMP v1, v2, v3; IEEE 802.1x; RTMP, VoIP, G.726, G.711A, AAC, NFS, Event Server, HTTP CGI, ONVIF, ROI Видео: Формат сжатия: H.264+/H.265+/ MJPEG Видеопоток: не менее 3 потока Разрешение: 5Мп(2592x1944), 4Мп(2592*1520), 1080P/960P/720P Скорость кадров: не менее 5Мп 30 к/с, 4Мп 30к/с, 2Мп 60 к/с Скорость передачи не менее 20480 кбит/с. Светодиоды: ИК-светодиоды IV поколения Датчик освещенности / Smart-IR, управление ИК подсветкой по расписанию (ИК шаблон) Длина волны: 850 нм Дальность не менее 35 м. Запись и события События: Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), тревожный вход, ошибка сети, видеоаналитика (обнаружение лиц, обнаружение людей, подсчет людей, пересечение линии и обнаружение вторжений) Детекция движения: 4 независимых настраиваемых зоны Питание: DC 12В (не более 700мА), PoE IEEE 802.3af (Класс 0) Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) Потребляемая мощность: не более10 Вт Рабочий диапазон температур:-40...+60°С; Класс защиты: IP67 Материал корпуса: Металл Коробка из алюминиевого сплава для скрытого монтажа: наличие Встроенный модуль защиты от статического электричества до 8 кВ: наличие Размеры (dхh) Ø116x91 мм ±1 мм Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Вес: не более 590 г. (нетто) |
| 2. IP-Регистратор 5МП 4х-канальный (4х5M @25к/с) (26шт.) | Технические и функциональные характеристики товара | Система Тип: ОС Embedded Linux Функционал: Пентаплекс DSP- процессор: Hisilicon Hi3798M Видеовыходы: не менее 1 HDMI (4K), VGA (1080p) USB-порты: не менее 2xUSB2.0 Сетевой интерфейс: RJ-45, Ethernet 10/100 Мб Запись Компрессия видео/аудио: H.264+, H.265+/G.711A IP-камеры: 4 x 4K/5M/4M/8 x 1080p Скорость записи: не менее 25 к/с во всех разрешениях Одновр. воспр.: 1x4K(8M)/2x5M/4x4M/4x1080p Режимы записи: Постоянно/По расписанию/По движению Жёсткие диски: 1 SATA (до 10ТБ) Архивация USB, по сети Сеть Протоколы: ONVIF, Cloud (P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP,DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, PMS Удалённый доступ: Web-интерфейс; ПО для Windows, Mac OS, Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Phone) Управление: USB-мышь в комплекте, Передняя панель, По сети Питание: внешний БП DC 12В (не менее 2А) Температура эксплуатации: -10...+55 °С Материал: металл + пластик Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Габаритные размеры: 255x225x45 мм ±1мм |
| 3. IP-Регистратор 8х-канальный (8х5M @25к/с) (2шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Операционная система: Embedded Linux Функционал: Пентаплекс, IP DSP-процессор: HiSilicon 3536D Видео Выходы: не менее 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max Аудио вход/ выход, шт. 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) USB-порты: не менее 2xUSB2.0 Сетевой интерфейс: не менее 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит Тип записи: Постоянно/ По расписанию/ По движению Поддерживаемые кодеки: Аудио G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) Видео: H.264, H.264 +; H.265, H.265 + Поддерживаемые режимы: IP: 16х5M@15к/с; 16х1080P@25к/с; 8х5M@25к/с Одновременное воспроизведение: 1х5M; 2х1080P Архив Количество HDD: 1xSATA (до 10ТБ ) Архивация: USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) Сеть: Протоколы и службы: NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS, POS Управление устройством: USB-мышь в комплекте, передняя панель, по сети Удалённый доступ: Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS Интерком: наличие Материал корпуса: Металл + пластик Габаритные размеры: ДхШхВ, мм 255x236x44 ± 1мм Температура окружающей среды: 0...+55°С Относительная влажность не более 90% (без образования конденсата) Питание: DC 12В/ не менее 4А = не менее 48W (БП в комплекте) |
| 4.Коммутатор с POE (28шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Сетевые порты: не менее 4 порта 100 Мбит/с PoE RJ45 (port 1 – port 4), не менее 2 х100 Мбит/с RJ45 uplink порта (port 5 - port 6) Скорость передачи: не менее 100 Мбит/с Full Duplex Сетевые протоколы и стандарты: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE, 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE, 802.3at 4 режима работы (AI VLAN, AI Extend, AI Power, AI QoS Пропускная способность: не менее 1.2 ГБит/с Задержка: максимум 20 мс (используя пакеты 64 байт) Скорость передачи кадров: не менее 148800 пакетов в секунду Индикаторы LED: Питание (Power),RESV, LINK/ACT, POE pin 1/2(+), 3/6(-) Питание: Максимальная мощность для одного порта не менее 30Вт Мощность внешнего адаптера питания не менее 60Вт Дальность передачи питания не менее 250м Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Размер: Ш×В×Г: 125 × 75 × 27 ±1мм Вес: не более 0,5 кг Температура эксплуатации:0°~40°C Максимальная влажность:10%~90% (без конденсата) |
| 5. Камера AHD 5МП (1 шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Исполнение: купольная Материал корпуса: Металл Температура хранения: -20…+60°С Температура эксплуатации: -40…+55°С Класс защиты: не менее IP66 Матрица: Тип 1/2.8"" Sony Starvis CMOS IMX335 Эффективные пиксели: не менее 2592(Г)x1944(В) Система сканирования: Прогрессивная развёртка Разрешение: не менее AHD: 5Мп@20к/с; 5Мп@15к/с ; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@15к/с; 2Мп@30к/с; TVI: 5Мп@20к/с; 5Мп@12,5к/с; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с CVI: 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с, CVBS: 30к/с, 25к/с Мин. чувствительность: не менее Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) ИК ВКЛ.: 0 лк Электронный затвор Авто Отношение сигнал/шум ≥58 дБ Видеовыходы: BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS) Дистанция передачи сигнала: AHD/CVI/TVI: не менее 300м, CVBS не менее 100м Объектив тип: Вариофокальный Фокусное расстояние: 2.8-12 мм ИК-подсветка: Количество ИК-диодов: не менее 36 шт Длина волны 850 нм Дальность: не менее 35 м Цифровые функции DSP-процессор FullHan FH8538M OSD-меню Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры Баланс белого Авто режим / Ручная настройка Компенсация засветок:BLC/Выкл. АРУ 0-15 (выбор уровня) Функция день/ночь Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник (ИК подсветка) Фильтр шумоподавления Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR) Динамический диапазон Вкл./Выкл. (D-WDR) Дополнительно: Подстройка под монитор, Зеркалирование, Маскирование Эксплуатация и хранение Напряжение питания: DC 12В±10% Потребляемый ток: не более 700 мА Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Габаритные размеры: 145x133x103 мм ±1 мм |
| 6. Коннектор (2уп/100 шт) | Технические и функциональные характери стики товара | Коннектор для UTP кабеля 5e CAT RJ-45 8P8C |
| 7.Коммутационный шкаф (10 шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Монтажная высота: 2U Стандарт крепления: 19 " Высота: 350 мм ±2 мм Ширина: 540 мм ±2 мм Глубина: 120 мм ±2 мм Цвет: серый Материал: сталь Дверь: на петлях, с замком, возможность установки слева/ справа Вентиляционные отверстия по бокам шкафа: наличие Кабельные вводы в нижней и верхней части шкафа: наличие Внутренние кронштейны для 19" оборудования: наличие Количество ключей в комплекте: не менее 2 шт. Предназначен для внутренней установки, поставляется собранным. |
| 8.Коробка монтажная (40шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Коробка монтажная распределительная 70х70х40 мм с крышкой для открытого монтажа, 6 вводов, IP67 Материал: полипропилен Цвет: белый |
| 9.Труба гофрированная (2 бухты /100м) | Технические и функциональные характеристики товара | Степень защиты IP: не менее IP55 Цвет: Серый Наружн. диаметр:16 мм Материал: ПВХ (PVC) Рабочая температура: -15...+60 °C Прочность при сжатии: не менее 350 Н на 5 см при +20°С Внутр. диаметр: 10.8 мм Ширина гофра: 2.2 мм Шаг гофра: 3.5 мм Монтаж - при температуре от –25°С до +90°С Диапазон рабочей температуры - от –40°С до +45°С Минимальный радиус изгиба - не более 3 диаметра Сопротивление изоляции - не менее 100 мОм в течение 1 мин. (500 В) Диэлектрическая прочность - не менее 2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц) Огнестойкость- не поддерживает горение Наличие зонда: да |
| 10. Кабель-канал (80метров) | Технические и функциональные характеристики товара | Высота:10 мм Ширина: 25 мм Длина: не менее 2000 мм/шт Полезное сечение: 200 мм² Вид или марка материала: ПВХ (PVC) Цвет: белый Способ или тип крепления: перфорация на основании Тип крышки: съемная Монтажная температура: -15...+60 °C Диапазон рабочих температур - от -40°C, до +45°C |
| 11. Накопитель HDD 3.5 1TВ (24 шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Тип жесткого диска HDD Форм-фактор : 3.5 " Объем накопителя не менее 1 ТБ Интерфейс SATA III Буферная память не менее 64 МБ Скорость вращения шпинделя: 5900 об/мин Особенности : для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения Макс. постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (МБ/с): не менее 180 МБ/с Макс. количество невосстановимых ошибок чтения: не более 1 на 10E14 Время наработки на отказ не менее 1000000 ч Потребляемая мощность не более 5.6 Вт Мощность в режиме ожидания не более 0.5 Вт Толщина 20.2 мм Гарантия не менее 36 месяцев с даты поставки товара |
| 12. Накопитель HDD 3.5" 2TВ (2шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Накопитель Тип жесткого диска HDD Форм-фактор : 3.5 " Объем накопителя: не менее 2 ТБ Интерфейс SATA III Буферная память не менее 64 МБ Скорость вращения шпинделя: 5900 об/мин Особенности : для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения Макс. постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (МБ/с): не менее 180 МБ/с Макс. количество невосстановимых ошибок чтения: не более 1 на 10E14 Время наработки на отказ не менее 1000000 ч Потребляемая мощность не более 5.6 Вт Мощность в режиме ожидания не более 0.5 Вт Толщина 26.11 мм Гарантия не менее 36 месяцев с даты поставки товара |
| 13. Накопитель HDD 3.5" 6TВ (2шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Тип жесткого диска HDD Форм-фактор 3.5 " Объем накопителя не менее 6 ТБ Интерфейс SATA III Буферная память: не менее 256 МБ Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Особенности : для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения Макс. постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (МБ/с): не менее 195 МБ/с Макс. количество невосстановимых ошибок чтения: не более 1 на 10E15 Время наработки на отказ не менее 1000000 ч Средняя латентность 6 мс Потребляемая мощность не более 5 Вт Мощность в режиме ожидания не более 0.25 Вт Толщина 26.11 мм Наличие датчика вращательной вибрации: да Гарантия не менее 36 месяцев с даты поставки товара |
| 14. Сетевой фильтр (29 шт.) | Технические и функциональные характеристики товара | Основной цвет: белый Количество выходных розеток: не менее 6 Длина кабеля: не менее 5 м Тип входной вилки: Тип F (евровилка) Тип розеток: Тип F (евророзетка) Общий выключатель розеток: наличие Максимальная мощность подключенной нагрузки: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А Максимальная поглощаемая энергия: не менее 125 Дж Термопрерыватель: наличие Сечение провода: не менее 3x0.75 мм2 |
| 15. Крепеж-клипса для трубы 16 мм (пластик) (600шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Крепеж-клипса с дюбелем и саморезом в конструкции для гофротрубы 16мм . Цвет: серый Материал: пластик |
| 16. Стяжка нейлоновая 150х3,6мм морозостойкая, черная (2уп/100 шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Стяжка нейлоновая не менее 150мм х3,6 мм морозостойкая, черная |
| 17. Кабель FTP (3 бухт./305м) | Технические и функциональные характеристики товара | Категория: 5е Полоса пропускания, МГц : не менее 100 Тип кабеля: F/UTP Количество пар: 4 Материал проводников: медь Тип проводников: одножильный Диаметр проводников кабеля, мм : 0,48 ± 0,01 Материал изоляции проводников: Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм: 0,24 ± 0,02 Диаметр изоляции проводников, мм: 0,94 ± 0,02 Материал внешней оболочки: поливинилхлорид (PVC) Применение: для внутренней прокладки Толщина оболочки, мм: 0,5 ± 0,02 Внешний диаметр оболочки, мм: 6,0 ± 0,2 Цвет: серый Конструкция общего экрана Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником Защитная пленка: Полиэстер (PET) Разрывная нить: Есть Погонная масса, кг/км:37,2 Радиус изгиба при прокладке, D: не менее 8-ми Радиус изгиба при эксплуатации, D: не менее 4-х Волновое сопротивление, Ом: 100 ± 15 Погонное сопротивление (DC), Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T,ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина: не менее 305м/ бухта Диапазон температур, С Хранение от -20 до +60 °C. Прокладка от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C Упаковка: Бухта в картонной коробке Гарантия: не менее 1 год с даты поставки товара |
| 18.Коммутатор с POE (2шт) | Технические и функциональные характеристики товара | Сетевые порты: не менее 8 портов 10/100 Мбит/с PoE RJ45 port (port 1 – port 8), не менее 2 порта 10/100Mbps RJ45 port uplink (port 9 – port 10) Скорость передачи не менее 100Мбит/с full Duplex, 10 или 100Мбит/с Half Duplex Сетевые протоколы и стандарты IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Пропускная способность: не менее 2 ГБит/с Задержка: не более 20 мс (используя пакеты 64 байт) Скорость передачи кадров: не менее 148800 пакетов в секунду Индикаторы LED Питание (Power) RESV LINK/ACT POE pin 1/2(+), 3/6(-) Питание Максимальная мощность для одного порта не менее 30 Вт Мощность внешнего адаптера питания не менее 96 Вт Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара Размер: Ш×В×Г: 184 × 94 × 27 (±1 мм) Вес: не более 0,5 кг Эксплуатация и хранение Температура эксплуатации:0°~40°C Максимальная влажность 10%~90% (без конденсата) |
|  | Требования к безопасности товара | Поставка производится в полном соответствии со стандартами и руководством по эксплуатации заводов изготовителей. Материалы, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, должны иметь сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к качеству товара | Товар должен быть новым, заводского, серийного производства, иметь зарегистрированную торговую марку и документацию на русском языке. Информация о характеристиках товара должна быть представлена на общедоступных информационных ресурсах производителя в сети интернет. Наличие следов использования, вскрытия товара не допускается. Дата производства не позднее 18 месяцев от даты поставки. Поставка производится с комплектом шнуров и драйверов на устройство, предусмотренным технической документацией. |
|  | Сведения об упаковке, отгрузке товара | Товар должен поставляться в оригинальной, неповрежденной упаковке завода-изготовителя, для обеспечения его сохранности при перевозке и хранении. При этом не допускается наличие следов переупаковки, пере маркировки, нарушения транспортных пломб (при наличии) |
| Результат поставки товаров |
| Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| Место поставки товаров | г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская 3. г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 2 г. Таганрог, пл. Восстания,1 |
| Условия поставки товаров | В случае обязательной сертификации товар должен поставляться с декларацией о соответствии или с сертификатом соответствия. Товар должен быть поставлен в хорошо упакованных коробках. Оборудование должно быть проверено на работоспособность при приемке. Поставка и отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя. |
| Сроки поставки товаров | Поставка товара осуществляется партиями, от одной единицы, в соответствии с потребностями заказчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подачи заявки по форме Приложения №3 к договору посредством электронной почты, либо телефонной связи. |

| Покупатель_____________________ | Поставщик________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору от «___» _________ 202___ г. № ________

Расчет договорной цены

1.Цена договора составляет:

____________ (________________________) рублей __ копеек без учета НДС;

____________ (________________________) рублей __ копеек с учетом НДС.

Начальная (максимальная) цена договора включает все суммы всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость всех возможных расходов, в том числе транспортные расходы с учетом адресной доставки до Заказчика, стоимость погрузочно- разгрузочных работ, а также стоимость гарантийных обязательств и прочих расходов участника.

2. При этом стоимость товаров составляет:

| №п/п | Наименование товаров | Единицы измерения | Кол-во | Цена за единицу (руб.) без учета НДС | Цена за единицу, руб. с учетом НДС | Всего (руб.) без учета НДС | Всего (руб.) с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Купольная камера видеонаблюдения формата IP разрешением 5Мп | шт. | 39 |  |  |  |  |
| 2 | IP-Регистратор 5МП 4х-канальный (4х5M @25к/с) | шт. | 26 |  |  |  |  |
| 3 | IP-Регистратор 8х-канальный (8х5M @25к/с) | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Коммутатор с POE | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 5 | Камера AHD 5МП | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Коннектор | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Коммутационный шкаф | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Коробка монтажная | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Труба гофрированная 16 мм. (1бухта/100м.) | бухта | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Кабель-канал | м. | 80 |  |  |  |  |
| 11 | Накопитель HDD 3.5" 1TВ | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 12 | Накопитель HDD 3.5" 2TВ | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Накопитель HDD 3.5 6 TB | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Сетевой фильтр | шт. | 29 |  |  |  |  |
| 15 | Крепеж-клипса для трубы 16мм (пластик) | шт. | 600 |  |  |  |  |
| 16 | Стяжка нейлоновая 150 х3,6 мм морозостойкая, черная (уп/100шт) | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Кабель FTP, (1 бухта/305м) | бухта | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Коммутатор с POE | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |

| Покупателя_____________________ | Поставщик________________ |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки на участие в закупке

На бланке участника

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____ по лоту № __

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и предоставляется в составе заявки в формате Word

(указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования каждого лица, выступающего на стороне участника)(далее – участник)полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок подает заявку на участие в запросе котировок №______________________________  по лоту №_________

(указать номер запроса котировок согласно извещению и номер лота)

(далее – запрос котировок) на право заключения договора

_____________________________________________________________(указать предмет договора согласно извещению)Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных, участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ участником заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок без объяснения причин;

- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС, изложенным в приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок;

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену;

- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок.

В случае признания участника (в случае принятия решения о заключении договора с участником) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.

Участник подтверждает, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не  является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- участник не находится в процессе ликвидации;

- в отношении участника не открыто конкурсное производство;

- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении участника сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- участник извещен о включении сведений о об участнике в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения договора;

- участнику известно, что за подделку, изготовление официального документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование заведомо подложного документа, поддельных  штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Участник подтверждает, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя  участником по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров  не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником  был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации) или 13 (указывается, если предметом договора является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства) статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Участник подтверждает, что в соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в отношении __________________________________________

(указать наименование участника, лиц(а), выступающих(его) на стороне участника)

включены сведения в Реестр членов саморегулируемой организации _________________________________________________________________,

(указать наименование, ИНН саморегулируемой организации)

и, одновременно, отсутствуют сведения об исключении из членов саморегулируемой организации (применимо, если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого участник предоставляет необходимые сведения и документы.

Сведения об участнике:

| № п/п | Требуемая информация | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Является ли участник производителем (лицом, изготавливающим товары, продукции, выполняющим работы, оказывающим услуги) | Да Нет |
| 2 | Контактные данные лица, с которым может связаться заказчик для получения дополнительной информации об участнике | ФИО: _______________________________ Должность: __________________________ Телефон: ____________________________ |
| 3 | Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) | ФИО: _______________________________ Должность: __________________________ Телефон: ____________________________ Адрес электронной почты: _______________ |
| 4 | Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать один из предложенных вариантов) | Микропредприятие ___________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Малое предприятие _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Среднее предприятие _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, относящегося к данной категории субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Не является субъектом малого и среднего предпринимательства _________________________________________ указать наименование каждого юридического лица, выступающего на стороне участника, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства При участии нескольких лиц на стороне участника сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| 5. | Сведения об участнике, а также о лицах, выступающих на стороне участника (указать сведения в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника): | 1. | Наименование лица: ______________________ (указать наименование, организационно-правовую форму каждого лица, выступающего на стороне участника (в случае участия физического лица на стороне участника указать ФИО каждого лица, выступающего на стороне участника) Адрес: _______________________________ (указать адрес каждого лица, выступающего на стороне участника) Фактическое местонахождение: ________________________________________ (указать местонахождения каждого лица, выступающего на стороне участника) Телефон: _______________________ (указать телефон каждого лица, выступающего на стороне участника) Факс: __________________________ (указать факс каждого лица, выступающего на стороне участника) Адрес электронной почты: ________________ указать адрес электронной почты каждого лица, выступающего на стороне участника ИНН: ________________________________ указать ИНН каждого лица, выступающего на стороне участника. |
|  |  | 2. | …… |
|  |  | 3. | …… |
|  |  | 4. | …… |

Сведения о предоставлении товаров собственного производства, товаров российского происхождения, а также инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг:

| Наименование показателя | Общая доля | в том числе: (указать сведения о доле на каждый год, в котором выполняются работы, оказываются услуги, поставляются товары) |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 20___ г. | на 20___ г. | и т.д. |
| Доля товаров, работ, услуг, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых товаров, работ, услуг в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % |
| Доля товаров, произведенных в Российской Федерации, из общего объема закупки в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % |
| Доля товаров, по которым участник является производителем, из общего объема закупки в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % | Указать долю в % |

ФОРМА
технического предложения участника

Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате MS Word

Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), наименование производителя по каждой номенклатурной позиции.

В техническом предложении не допускается указание наименования участника, а также ценового предложения.

Техническое предложение предоставляется в составе первой части заявки на участие в закупке

Техническое предложение

Номер закупки, номер и предмет лота ________________________________________________________________ (участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации)

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:

а) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с:

-нормативными документами, перечисленными в техническом задании;

-требованиями к безопасности поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании;

-требованиями к качеству поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании;

-требованиями к результату поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании;

б)  поставить товар, в соответствии с  требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации;

в) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в месте(ах) поставки, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренном(ых) в техническом задании;

г) поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации.

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты,  условиями и порядком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации.

| Наименование предложенных товаров их количество (объем) |
| --- |
| Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) |
| Указать наименование товара с указанием марки (при наличии), модели, названия | Указать ед. изм. согласно ОКЕИ | Указать количество (объем) согласно единицам измерения |
| Применяемая участником ставка НДС | Указать применяемую участником ставку НДС в процентах |
| Характеристики предлагаемых товаров |
| Указать наименование товара с указанием марки (при наличии), модели, названия. В случае если товар, работы, услуги являются эквивалентными указать слово «эквивалент», указать марку (при наличии), модель, название, производителя, а в характеристиках товаров в обязательном порядке указать конкретные характеристики и их значения, соответствующие требованиям технического задания (указывается, если в техническом задании предусмотрена возможность предоставления эквивалентных товаров, работ, услуг) | Технические и функциональные характеристики товара | При поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг указывается: Участник должен перечислить характеристики товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями технического задания и указать их конкретные значения. Например: «длина товара: составляет ___ см». При выполнении работ, оказании услуг может быть указано: Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы, услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к работам, услугам, указанным в техническом задании.». |
|  | Иные характеристики товаров | Колонка включается в случае, если в техническом задании указаны иные требования к товарам, работам, услугам. Заказчик при подготовке формы технического предложения вправе выбрать один из вариантов описания участником товаров, работ, услуг: Вариант 1: Участник должен перечислить характеристики в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения. Далее заказчик должен описать перечень характеристик и порядок описания их значений участником. Могут быть указаны конкретные значения, например, «длина товара: ___см», или диапазон значений, например «рабочая температура двигателя: от ____ до ____ Со» Вариант 2: вариант применим при закупке работ или услуг Участник должен указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы, услуги соответствуют требованиям к работам, услугам, указанным в техническом задании документации.». |

|  | Форма ценового предложения Ценовое предложение Оформляется участником отдельно по каждому лоту «____» ___________ 20__ г. Наименование участника: указать наименование участника, ИНН Номер закупки, номер и предмет лота участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации Наименование предложенных товаров их количество (объем) и предложенная цена договора Наименование товара Ед. изм. Количество (объем) Цена за единицу без учета НДС Цена за единицу с учетом НДС Всего без учета НДС Всего с учетом НДС Указать наименование товара с указанием марки, модели, названия Указать ед. изм. согласно ОКЕИ Указать количество (объем) согласно единицам измерения Колонка включается при необходимости (если участник должен указать цены за единицу товара, работы, услуги) Указать цену в рублях Колонка включается при необходимости (если участник должен указать цены за единицу товара, работы, услуги) Указать цену в рублях Указать цену в рублях Указать цену в рублях ИТОГО - - - - Указать сумму всего без учета НДС Указать сумму всего с учетом НДС Порядок формирования предложенной цены Цена договора (цена лота № __) включает участник должен указать учтены ли в цене расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей) в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании извещения о проведении запроса котировок. Применяемая участником ставка НДС Указать применяемую ставку НДС в процентах (для корректного расчета цены с НДС в случае наличия арифметических ошибок при отражении предлагаемой цены) Форма, сроки и порядок оплаты Форма оплаты Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании извещения о проведении запроса котировок». Авансирование Строка включается в случае, если участнику предоставляется право указать желаемый размер аванса. Участник должен указать размер аванса, но не выше максимально возможного размера, установленного в техническом задании: «Аванс составляет __ % (указать конкретное значение) от цены договора (стоимости этапа договора)». Срок и порядок оплаты Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании извещения о проведении запроса котировок. В случае, если участнику предоставлялось право указать желаемый срок оплаты, указывается: Участник должен указать срок оплаты, но не меньше срока, установленного в техническом задании: «Срок оплаты составляет __ дней (указать конкретное значение) от ______». Имеющий полномочия подписать ценовое предложение участника от имени ________________________________________________________ (Полное наименование участника) _________________________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) Печать (при наличии) |
| --- | --- |

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Заполнение и предоставление декларации осуществляется только вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства согласно пункту 3.1.1 извещения

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Предоставляется в форме Word

Подтверждаем, что ______________________________________________ (указывается наименование участника закупки) в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации»  удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _______________________________ (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________.

2. ИНН/КПП: ______________________________ (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем  его органе).

3. ОГРН: ____________________________.

4.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности.

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |

## Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Заказчик: Акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». Место нахождения заказчика: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, д. 3 Почтовый адрес: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская, д. 3 Адрес электронной почты: info@mail.skppk.ru Номер телефона: (863) 238-30-63 Контактные данные: Контактное лицо: специалист по закупкам отдела юридического и правового обеспечения, Деханова Олеся Сергеевна. Адрес электронной почты: dekhanovaos@mail.skppk.ru Номер телефона: 8(863)203-60-38, доб.1208 факс: 8 (863) 203-60-21. |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок | Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок, на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (на странице данного конкурса на сайте https://utp.sberbank-ast.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи котировочных заявок – с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), и, на сайте https://utp.sberbank-ast.ru), а также на официальном сайте Заказчика www.skppk.ru (далее – сайты), «28» июля 2020. Дата окончания срока подачи котировочных заявок – «10» августа 2020 г, 10 часов 00 минут московского времени. |
| 2.3 | Дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок | Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «12» августа 2020г, 10 часов 00 минут московского времени. Подведение итогов запроса котировок осуществляется «13» августа 2020г, 10 часов 00 минут московского времени |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок указан в пункте 3.5 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок с «28» июля 2020г. по 23:59 часов московского времени. «04» августа 2020 г. (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «28» июля 2020г.Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: 23:59 часов московского времени «06» августа 2020г. |

# Footnotes

Разбивка по годам указывается в том случае, если по итогам процедуры заключается многолетний договор или договор, срок действия которого начинается в текущем году и заканчивается в следующем.

В случае если в рамках лота участник предлагает  несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.

Форма технического предложения может быть изменена заказчиком в зависимости от предмета закупки и требований к закупаемым товарам, работам, услугам. В форме технического предложения должна быть предусмотрена возможность для участника указать сведения, требуемые в техническом задании.

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем) товаров, работ, услуг указаны в приложении № __ к техническому предложению.».

Таблица может быть дополнена колонками «производитель, страна производитель товара», «гарантийный срок эксплуатации».

При установлении приоритета товаров российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, сведения о стране происхождения поставляемых товаров в обязательном порядке запрашиваются в составе технического предложения.

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «характеристики к товарам, работам услугам указаны в приложении № __ к техническому предложению.».

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе ценового предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги указаны в приложении № __ к ценовому предложению.». Цена договора, порядок ее формирования, сведения о стоимости непосредственно товара и транспортно-логистических услуг (если предусмотрено условиями документации) в обязательном порядке указываются в данном пункте документации.

Таблица может быть дополнена колонками «производитель, страна производитель товара», «гарантийный срок эксплуатации».

При установлении приоритета товаров российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, сведения о стране происхождения поставляемых товаров и их стоимости за единицу в обязательном порядке запрашиваются в составе ценового предложения.

Если в заявке участника имеются арифметические ошибки в расчете цены с НДС, то экспертная группа пересчитывает цену с НДС в соответствии с порядком расчета цены с НДС, изложенным в пункте 3.18.4. извещения о проведении запроса котировок, и указывает эту цену в протоколе рассмотрения и оценки заявок.

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 таблицы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»